## Sheet
用户id | 用户名 | 用户头像 | 发布时间 | 性别 | 账户类型 | 是否机构号 | 粉丝数量 | 点赞数量 | 评论数 | 回答内容
34d0f68c7be789a1f82b94e478986f96 | 勃朗智控 | https://picx.zhimg.com/v2-409f937378ec0554e90813d68d9fcd7b.jpg?source=1940ef5c | 2020-06-16 | 未知 | people | TRUE | 581 | 1 | 0 | 一般来说包括安防、影音、灯光、各类电器（窗帘、空调、电视等）控制（传统物理、情景模式、手机APP、语音等方式）、背景音乐、门禁等系统。但是各厂家来说各有侧重点，而且在实际销售中也是会依照用户需求去增删功能点的，打个比方，如果用户就没有影音需求，后续也不打算添置相关设备，你何必费尽心思去硬推影音系统呢？谁会冤大头似的花钱买回家吃灰。下面简单介绍下，我司的全屋智能家居系统。六大功能模块A、智能照明：利用智能主机控制技术，配合智能开关、智能情景开关，实现手机远程控制全屋灯光，并与其他电器设备组合联动的功能，呈现更加人性化、智能的生活体验。B、智能安防：门磁、人体探测器、烟雾报警器、燃气报警器、警号、摄像头、SIM卡电话拨号报警器等设备，实时监控居家安全，检测是否人为闯入、是否有烟雾、燃气隐患，全方位对家庭进行有效防范，排除安全隐患。C、智能家电：通过智能主机控制，配合智能插座、红外转发器，将屋内其他电器设备联动纳入，从而实现全屋智能场景，随时随地通过手机远程控制。D、智能影音：背景音乐、投影机、投影幕布、音视频矩阵等设备各司其职，结合环境和需求，定时自动播放音乐，或者与其他设备联动，营造氛围，制造身临其境的极致视听享受。E、智能环境：空气检测仪、风雨感应器、中央空调控制器、新风系统控制器等设备，实时监控家居环境数据并改善，空调、窗户、新风系统自动开关，让家时刻处于舒适状态。F、智能门窗：联动智能门锁、门磁、窗帘控制器、推窗器等设备，智能主机实时控制全屋门窗，根据传感器和安防系统数据，牢牢保护家庭的第一道防线，不放过任何危险。多种定制场景轻松切换系统还可预设多种场景模式，远程控制、智能联动各种电器设备。用户可按照喜好自己设置场景参数，定时定点的联动设备切换相应场景。操作既可以由现场的勃朗智能开关面板就地控制，也可在语音、手机或场景模式的控制下启动。如起床模式：在设定的时间，卧室窗帘自动打开，背景音乐缓缓响起，如果天气不佳，灯光会自动亮起进行照明补光，美妙的阳光与音乐唤醒精彩一天！（功能点和设备数量和状态可按用户需求修改、增删）自研手机APP/小程序控制平台客户下载或注册相应移动管理平台（APP/小程序），即可通过手机控制家中各电器设备，编辑、启动各类情景模式，实现远程全天候管理服务。
10b87b612ac2fadc93fa35fd86e21c37 | 大萌青 | https://picx.zhimg.com/v2-e3e97f0e2c5acae8acdc9c48bc4dc8b4.jpg?source=1940ef5c | 2021-06-25 | 男 | people | FALSE | 11882 | 7 | 0 | 其实哪里来的那么多系统，智能家居就是一个系统，这个系统就是它所在的平台。其余的所谓的智能照明，智能安防，智能阳台，智能厨房等等都是这个系统里面的一个功能或空间。实现起来还是要依托这个平台，要想实现很多智能场景，还是需要相互联动的，所以，他们并不是单独存在的。现在智能家居从实现层面上，是依托设备来进行的条件判断，同时依托设备来执行的操作。从而实现智能化。它可以是这样的：通过设备判断人到家了了，从而逐渐亮灯是这样的通过设备关闭窗帘或者是这样的通过设备判断是光线暗同时人脚落地但是，它还不是这样的：通过意念控制变化所以从设备的角度来看。智能家居的系统就非常简单了：首先：平台的系统你不需要操心，都有人开发好了，只要使用就好了。剩下的就是两部分组成：核心的控制设备：负责接受和判断人的命令，转化命令，然后下达命令。执行命令的设备。从控制设备处接受命令，然后执行命令。弄清楚了这两种设备，你就可以自己搭建智能家居了1,核心的控制设备有哪些：这些设备里面也包含着智能家居的实现逻辑，和知识点。（1）网关：智能家居的控制中枢。相当于智能家居的大脑，指挥下面的行动。网关分单模组网关，和多模组网关。单模组就支持1种通信协议，多模组支持多种通信协议。那么，什么是通信协议呢？通信协议就是设备和网关之间，设备和设备之间沟通的语言，只有相同的语言才能沟通。如果两个设备是不同的通信协议，就需要一个翻译，这个翻译就是同时掌握多种语言的网关。目前比较常用的通信协议就是Wi-Fi，zigbee，蓝牙/蓝牙mesh。如果设备是Wi-Fi的协议，那么路由器就相当于网关。不需要额外的网关。【智能家居之网关】什么是智能家居网关？应该怎么选？小米米家（2）智能音箱：智能家居的语音控制入口。设备要怎么才能听懂我们说的话，从而执行我们的命令呢，需要一个语音入口。智能音箱能听懂我们的话，然后翻译成机器能听懂的语言。然后传达给执行设备。从而实现语音开灯，关灯，开窗帘等等。现在很多汽车上可以语音控制车窗，空调是一样的道理天猫精灵选购攻略（内含详细对比介绍）小爱同学智能音箱选购攻略（内涵详细对比介绍）小度音箱选购攻略（内含详细对比介绍）华为sound音箱有两种规格选购指南苹果homepod两款智能音箱选购指南（3）万能红外转发器：传统家电的控制中枢。一般家里在装修的时候，总会有一些之前的家电，比如电视，空调，电风扇这类需要遥控器控制的，遥控器绝大部分是红外的（少部分射频），这个红外转发器就相当于一个万能遥控，可以控制家里的传统家电。射频和红外的区分，就是用手挡住前面，能继续控制的是射频。 如果是射频的，就卖一个带射频的红外转发器。【智能家居-万能红外转发器】什么是智能家居万能红外转发器/起到什么作用？（4）各种传感器：是判断是否符合各种条件的设备。比如人体传感器判断有人，就可以设置相应的操作，亮灯啊，打开电视啊，打开空调啊。等等光照传感器判断光线，从而执行窗帘开光。门窗传感器，可以判断门窗开关。水浸传感器：判断是否漏水，烟雾报警器：判断是否着火。温湿度传感器：判断是否符合某种温度和湿度，从而开空调制冷，或者打开加湿器等等。可以相互配合使用，同时满足再执行动作： 比如门开了，同时检测到有人，才开灯。【智能家居之传感器】什么是人体/光照/温湿度/水浸/烟雾/门窗磁传感器？主要作用是什么？小米米家2，执行设备有哪些：智能开关。智能灯扫地机器人窗帘电机智能晾衣架智能浴霸洗碗机，洗衣机，空调，电视等等。空调，新风机，饮水机，加湿器，等等。这个设备的种类就非常多了。可以实现的功能也非常多。目前有哪些做智能家居的平台：那么，为什么一定要说生态和品牌呢？因为，不同生态的产品是不互通的，也不能相互联动，即使是同一种通信协议。我知道做智能家居的人都希望天下一统，只要认准通信协议就可以，但是理想很丰满，显示就是不行。1，小米：最推荐！！！产品线丰富，产品齐全，产品风格统一，选择省心，安心。2，华为hilink：产品种类不多，多是和第三方合作的款。买单品可以买华为。整体解决方案比较贵。3，苹果homekit：有很多和小米米家的重叠同样的问题，在国内产品种类不是特别多。形成完整的全屋智能，找产品都要累死。多少优点水土不服。4，本地服务商品牌：欧瑞博，紫光物联等等：这个就是找别人帮忙做，不操心但是费钱的范畴了。这种普遍加上安装，各种服务费，都会比较贵，但是自己不用操心。彩蛋：小米全屋智能指南！！！做智能家居，这一篇就够了！！！1，智能家居：智能家居问答全汇总 // 智能家居实用性设置如何自己搭建智能家居 // 小米智能家居设备清单支持苹果homekit的智能设备 // 智能家居相关知识科普2，智能家居理论知识：什么是网关 // 什么叫红外 / /什么是传感器如何实现智能灯光 // 智能家居网络搭建 // 智能家居注意事项3，支持小米/米家生态的智能设备：智能门锁 // 小米智能门锁选购//支持米家投影仪攻略扫地机器人 // 扫地机器人综合选购指南路由器选购指南 // 智能摄像头选购窗帘电机选购//路由器选购指南4，智能音箱基本上所有音箱的数据都在脑袋里，你说出需求，三秒就可以推荐合适的款。智能音箱汇总 // 小爱同学 / /小度 / /天猫精灵华为小艺 / 苹果homepod
85f637267b1286b945a65a220849d119 | GeekOn | https://pica.zhimg.com/v2-73a71a846c2c9431ce545ae55a7bd49f.jpg?source=1940ef5c | 2021-11-24 | 男 | people | FALSE | 22595 | 0 | 0
e694effe467e27fe7d3950e2e2614fd8 | 家电小钢炮 | https://picx.zhimg.com/v2-e70019dbeffe649b8194ea90f93cbfb4.jpg?source=1940ef5c | 2022-01-07 | 男 | people | FALSE | 30144 | 7 | 0 | 这个问题就由我智能家居界死忠粉来跟大家讲讲吧~智能家居分为三大类，从智能单品到智能系统到全屋智能系统，全屋智能系统就是把整个家里具备互联互通价值的带电设备全部链接起来，组成家庭物联网。以全屋分布式智控，全屋好空气，全屋好水，全屋珍贵洗护，全屋营养食趣为核心的十二大系统，开启人居一体的理享生活新篇章。当智能家居极大提高生活质量时，“伸手可及的每一个角落，都让人舒服”的理想也渐渐成为现实。我还是一直很爱遵循自我、享受当下的舒适度，自有COLMO智慧系统无缝配合你的需要。COLMO分布式屏显让全屋家电信息互通烹饪时能在烟机上获知蒸烤箱的状态，冰箱存放的食材也能在手机上看到，保质期一目了然;缩短动线即减负生活智慧语音系统遍布全屋，随时操控家里设备。我家用了安装使用后跟之前用的其他产品体验感真的不一样【COLMOCWRC600-B137+CWG-RA08】COLMO 家用净水器套装 净水机管线机 3S速热 600G大通量 10年长效RO反渗透滤芯 智显水龙头 纯水机I1500+RA08【行情 报价 价格 评测】-京东这款净水器也是我家一直使用的，良心推荐~像中央变频空调跨区声控功能的精准度，能快速Get家人的需求，5米远距离唤醒家电。在同一空间内实现多种功能需求，释放生活碎片化时间。一千人就有一千种生活方式你的理享生活，在COLMO服务下呈现多种可能，COLMO家电通过感知和学习用户行为，根据不同人体需求存档，在每一次服务中不断提高自身服务的精准度。最让我喜欢的就是不管我想要的减脂轻食或是养身食谱，睡眠、工作等不同环境下的适宜温度，COLMO总会比我先一步预判，实现多个场景下的多样化需要。全屋智能，高端，智能家电，深度控制，COLMO。COLMO 多开门大容量518升家用冰箱 一级能效变频超薄 自由嵌入风冷无霜电冰箱智能家电 CRBF518L-A2岩釉蓝【图片 价格 品牌 报价】-京东AI科技正悄无声息地改变着我们的生活，它如同一种新的重力，让人习以为常，却又无处不在。COLMO对未来人居生活的探索，也在不断呈现AI在家居空间的另一面，于生活进化过程中，感知理享生活。如果你也喜欢智能家电，那快来跟我一起感受下COLMO家电带来的非凡体验吧~~你也会跟我一样被种草的！！！
122e340726eff995994d71c2b81d54d6 | 智能照明女王 | https://pic1.zhimg.com/110796b406b4860b34d27c3ec8d4b582.jpg?source=1940ef5c | 2023-02-01 | 女 | people | FALSE | 1014 | 1 | 0 | 一直以后很多朋友不全屋智能家居系统方案如何打造？新房交付开始装修不知道如何入手？想自己在网上购买智能家居产品，但是又不知道如何选配？面对今天时下流行的无主灯设计，灯具的布局、灯具色温的选择、灯具的定位、灯具的光束角如何选择？都是一脸朦B的，即便找发装修公司的设计师，拿到灯光设计图，你感觉到好像不是那么一回事，但是你又说不出来那里有问题，反正就是有问题，我说不出来！ 今天这篇文章就是你来解决你这些问题的，如果你认同以上的疑问，不防点手机屏幕二下给一个赞呗！你的支持就是我分享下去的动力！ 我是照明灯饰女王，一个专注于智能家居研究和科普的博主，服务过线上线下数千家业主，帮助他们搭建智能家居方案，关于智能家居的问题大家可以一起交流学习！全屋各区域所需要的智能产品清单：一、全屋智能家居搭建的思路二、家庭各区域智能产品清单玄关所需的智能产品清单 客厅所需的智能产品清单卧室所需的智能产品清单厨房所需的智能产品清单卫生间所需的智能产品清单一、全屋智能家居搭建的思路智能家居的搭建有一个基本的逻辑：根据自己的需求来选配产品，很多朋友都是问我：做一套全屋智能家居需要多少钱啊？真的我是没有办法回答这个问题的，随意报一个价格吧！感觉对人家也不负责，报一个最底吧，到时需求增加单价上去了，人家认为你玩套路不真诚。真的是左右不难，总之你询价之间先明确自己的需求，把自己的需求告知一下。如：我想做一套全屋智能家居，但是只想做客厅与主卧室，需要灯具可调光调色，一回到家里灯自动打开，空间、地暧可以提前打开等等，这样就有一个大体的需要了，专业的智能家居服务商或者卖灯会进一步的细化的需求，给你一套完成设计方案，包括你自己搭建时也有一个明确的思路，这里我理了一份清单，可以做为参考：二、家庭各区域智能产品清单1.玄关所需的智能产品清单 1.1智能⻔锁：拥有远程开锁功能，允许用户通过移动设备控制对门的访问。智能门锁还可以通过指纹识别、密码输入、蓝牙配对等方式进行开锁，也可以做一些场景的联动，如回到家里，门锁一开关家里的灯亮。1.2智能猫眼可以帮助您更好地监控家庭和室内活动。它可以提供实时的监视，以及全天候的视频记录功能，可以把活动捕捉到的影像存储在硬盘或者安全的云存储中。智能猫眼还可以提供实时警报，当检测到活动或者声音时，会立即发送通知到您的智能手机。它可以帮助您更好地管理家庭安全，保护家庭免受威胁。1.3⽆线⽹关智能网关是一种联网设备，具有特定的硬件和软件功能，可以将智能设备连接到互联网。智能网关通常具有路由和网络地址转换（NAT）功能，可以帮助将数据从一个网络转发到另一个网络。它还可以作为一个集中的管理点，用于控制和监控智能设备，目前市场有单模网关与多模网关，具体网关怎么选？稳步以下文章：灯饰照明女王：什么是智能网关？搞懂网关，智能家居就算入门了，小白超级易懂的干货1.4 零⽕开关智能开关颠覆了传统开关的操控方式，可一键管理室内灯光，智能感应开启，绑定场景应用，当然现在的智能零火开关也可实现设智能备之间相互绑定、场景联动，一键掌握，如一键开启回家模式，离家模式等。灯饰照明女王：2023年智能开关全攻略！如何安装及布线？智能开关如何双控？一篇文章讲透最后我们做一个总结：玄关所需的智能产品清单 2.客厅所需的智能产品清单2.1智能⾳箱它可以用来播放音乐、控制家庭设备、获取资讯、设定定时提醒、查询地图和路线等等，还支持许多智能家居设备，例如照明、温控和音响系统等，可以方便您的安装和控制，如小爱、小度、小智。。。。2.2 万能遥控器取代红外遥控器，智能控制传统红外空调电视传统电器设备，实现各类红外遥控器设备本地、远程及场景控制。2.3零⽕开关智能开关颠覆了传统开关的操控方式，可一键管理室内灯光，智能感应开启，绑定场景应用，当然现在的智能零火开关也可实现设智能备之间相互绑定、场景联动，一键掌握，如一键开启回家模式，离家模式等。2.4环境检测仪精准检测PM2.5等空⽓数据， 家中环境质量⼀⽬了然。2.5扫地机器⼈尽享解放双手的自由，让你创造更多的精彩时间，360度全方位清理，预约定时打扫，远程及语言控制。2.6墙壁插座支持手机远程控制和手机控制，兼容各种电器设备，定时启动及联动智能家居场景。最好带USB接口的，方便电子设备充电。2.7温湿度传感器室内中央空调、地暖设备智能化控制，加入智能家居
09998027baf298010be76a014557e273 | 不酸 | https://pic1.zhimg.com/v2-2c78d76ce4b761b13b0a7f35b2ba0e36.jpg?source=1940ef5c | 2022-06-30 | 女 | people | FALSE | 1370 | 4 | 0 | 全屋智能家居的市场前景广阔，2021年全屋智能家居企业数量只有65万家，但2022年已经激增到18万家。相比传统家居，智能家居更加注重用户的交互体验，让科技真正为广大普通家庭消费者服务。而摩根智能全屋家居作为行业领导者，其打造的一个个经典案例，为行业树立了新标杆。摩根智能家居不断在便利性、智慧性上做出突破，比如灯光系统上的设计，用户在下班回家后，家里灯光会自行亮起，再比如家电也会运行工作，甚至还能语音操控智慧家电，家庭幸福感拉满了。它还能提供一条龙式家庭影院打造方案。虽然家庭影院需要的设备极多，安装步骤复杂，但摩根家居简化了许多的操作，在很短时间内就能迅速完成家庭影院的打造，让用户们能尽快感受到家庭观影的快感。
2982d195d7c5d7fda88e224be250a9a7 | 曦琦 | https://picx.zhimg.com/v2-340c759fbb93ec5dbdb4c82cdc2e1363.jpg?source=1940ef5c | 2022-01-26 | 女 | people | FALSE | 1434 | 6 | 2 | 全屋智能家居系统可以分为：全屋分布式智控系统、全屋好空气系统、全屋好水系统、全屋洗护系统等等是不是觉得很高大上？？但其实全屋智能家居真的没有想象中的那么麻烦！！就以我家举例吧，需要需要什么样的配置？网关、智能开关插座、智能门锁、电动窗帘、电动晾衣架、智能音箱、无线开关、传感器、这些基础的再配上智能家电就足够了！！其实有很多设备，是看个人需求的，比如扫地机等小家电都可以接入网关，在 app 上设置场景模式。我家用的是COLMO系列的家具，它是美的旗下的高端品牌，质量什么的都有保证。就说洗衣服吧，我家用的COLMO星图洗烘套装，当时买的时候就花了大价钱，使用体验相当不错！！它可以配合app进行深度控制和查看状态，可以一次性投放多次的洗衣液和柔顺剂，缺少液体 led 屏幕会闪烁提示，如果和手机联网，手机也会收到提醒，声音也不大，洗的也比较干净。洗羽绒服如果有顽固污渍和特别脏的地方还是需要提前手动处理一下的。衣物洗完手机也会收到提醒。烘干机里我比较看重的功能就在他的 AI 轻干洗，自己有很多衣服都是不能水洗的，比如冬天的羊毛衫，纤维膨胀了之后很难回弾就变成了我们平时遇到的缩水变形。快烘20分钟就可以烘干，平时洗的衣物我使用混合烘1:30小时，烘的也很干。不得不说烘干机烘出来的毛巾与衣物非常柔软，还暖暖的，摸起来就很舒服！
02fc9d9f62fca732bd0900181f26c3b4 | 饼干智能家 | https://pic1.zhimg.com/v2-5896af8e8e6fa53fcafa537ae5f900ab.jpg?source=1940ef5c | 2020-06-17 | 男 | people | FALSE | 3982 | 2 | 0 | 包括影音娱乐，智能安防，智能灯光，家庭舒适系统还有传统的电器智能化改造，其他智能化改造这里面安防就包含了智能门锁，智能防水淹，天然气，烟雾，偷盗之类的。智能灯光包括氛围灯和各种情况下需求的灯光配合。家庭舒适包括温度的控制和湿度地控制还有全屋进水，全屋除尘之类的影音包括智能音箱，智能影院还有其他对于日常娱乐需求的。传统电器智能化，包括万能遥控器转控制，自己去进行改造。模块化的控制变更。其他智能包括其他生活爱好的智能化，自动养猫喂狗，自动喂鸟养花，全自动养鱼等个性化的智能配置。
efc40889001662ad5db81564675edc0d | 涂涂说智能 | https://picx.zhimg.com/v2-917b3c349ca7985d5aa2323ed3698e07.jpg?source=1940ef5c | 2022-12-10 | 男 | people | FALSE | 94 | 2 | 0 | 随着科技的发展，现在装修都是比较流行的，那么现在装修全屋智能家居系统包括哪些呢？现在的社会发展越来越快，智能家居也是如此，随着科技的进步，智能家居已经在我们生活中广泛应用了。随着科技的发展，智能家居也被应用到了我们生活中。而在装修的时候也可以使用智能家居来设计一个完美的家。一、安防监控系统家庭安防系统由智能家居安防系统、智能防盗报警系统，及其他智能安全保护设备组成，如：门磁、红外感应器、窗帘器等。智能家居安防系统中，通过摄像机将家中的场景进行模拟再现，从而帮助您更好的了解家庭安防情况。比如：通过视频检测技术和行为分析技术，发现家中的宠物在家里乱窜。可以让您及时采取措施，从而减少损失和伤害。家庭安防系统能够在您回家之前检测到家中有没有异常情况发生：如宠物乱窜、有人闯入等等行为发生。二、灯光控制系统灯光控制系统可以实现对灯光的控制，通过智能家居系统进行控制可以对家居的灯光进行调节，并且能够让灯光实现自动化功能，从而更好的提升用户生活的舒适度。智能家居还可以实现对家中主要光源的调控，比如说客厅灯、卧室灯等。在晚上人们休息的时候，我们都希望家中有一个明亮舒适的环境，而这时候智能家居中便可以提供一种舒适温馨的环境，让我们能够放松身心，更好地进入睡眠状态。因此人们都会选择在家中安装一些可以调节家里光线、营造氛围等其他辅助设施来调节生活与工作环境。三、智能家电控制系统智能家电控制系统主要由智能调光控制系统、智能窗帘电机及控制系统、智能安防报警系统、家庭自动化控制设备等组成。1.智能调光控制系统：可将客厅内的灯光全部调至一个区域内，并根据需要调节灯光的明暗，使室内空间得到充分利用，达到更好的装饰效果。2.智能窗帘电机：通过对电机的控制可将窗帘开合自动进行。3.智能安防报警系统：当家中发生紧急情况时，可及时将信息通过电话或者是短信等方式发送给用户，以便用户做出及时反应。4.家庭自动化控制设备：可实现对家用电器、灯光电器、安防设备及自动化设备等的统一管理、控制和联动；并且还能提供家庭自动化设备的远程维护。四、智能环境控制系统智能环境控制系统通过对温湿度、光照强度、空气质量等参数进行自动检测，并能联动新风系统，自动调节室内温湿度、气压条件。五、其他智能家居产品例如：无线摄像头、网络电视、无线音响等。而家庭影院是在家庭影院中增加了一套“家庭影音系统”，包括投影设备、扬声器、视频会议系统并利用有线或无线网络来实现网络互动。网络电视可通过网线或无线网络来收看电视节目，并且能接收电视信号进行同步，通过视频会议功能还能与家人聊天。除此之外，其他一些智能家居产品还有一些其他的应用，比如：红外幕帘开关、人体感应器等等，这些都是我们常见的。
31d79ceb8e366174055682eb93bf7da9 | 简舒 | https://pic1.zhimg.com/v2-1d1a9ebfa79079dda87d19e55f95e4ce.jpg?source=1940ef5c | 2020-06-17 | 男 | people | FALSE | 910 | 1 | 0 | 智能灯光系统、智能安防系统、智能家电控制系统、智能门窗系统、影音娱乐系统、智能感应系统、智能环境系统等，这里有套四室二厅的全屋智能家居控制系统的介绍，你可以看一下四室二厅全屋智能家居控制系统落地解决方案
dd874f80dc7e4c06613da1b61ebccfe3 | 假装成熟 | https://pic1.zhimg.com/v2-0bca1427a7e984589bfff49440229279.jpg?source=1940ef5c | 2021-06-19 | 未知 | people | FALSE | 136 | 2 | 0 | 全屋智能家居系统包含生活中的各个场景中涉及到的应用，例如智能安防、智能灯光、智能影院、智能窗帘、智能空调、智能冰箱、暖通环境系统、智能控制中心等等。现在咱们的智能家居产品种类很多，但是能做到互通互联的还很少。比如智能影院，我们要先落窗帘、再关灯光、然后开投影等需要好几个步骤。摩根智能家居能做到产品之间的互通互联，打开智能App就能轻松启动“ 观影模式”。
3af6831938ba825f79e2ff948b9c3f3e | 小沐同学 | https://picx.zhimg.com/v2-cd46820638c2d0f0fd76b59b813fca49.jpg?source=1940ef5c | 2022-09-27 | 男 | people | FALSE | 102 | 0 | 0
a91396ae12acf8e158a5c4865061b788 | 智享智能家居 | https://picx.zhimg.com/v2-dd4f2eb3545806af44d58d44ef61fba8.jpg?source=1940ef5c | 2021-12-25 | 男 | people | FALSE | 229 | 2 | 0 | 全屋智能家居都有哪些设备与情景模式！
de0265bb2bdb2a04832a97ab2ed5c9b3 | 大圣爷科普 | https://pic1.zhimg.com/v2-674ac5a2e19d1f65145ea50b39113319.jpg?source=1940ef5c | 2022-02-22 | 男 | people | FALSE | 3344 | 0 | 0
3c8ae0ef44d90b938929c1df8d4c3472 | 谢淼 | https://picx.zhimg.com/v2-60cf76c31fc0aa82a57dfde71f314c2e.jpg?source=1940ef5c | 2021-07-20 | 男 | people | FALSE | 523 | 1 | 0 | 一般来说，全屋智能家居系统会包含以下几个部分。1、感应系统：作为实现智能家居系统大多数功能的基础，感应系统存在于各个子系统中，常见的感应器有红外传感器、烟雾传感器、湿度温度传感器，厉害一些的智能家居系统会包含煤气传感器、温度传感器、动作传感器等。设置这么多传感器的目的在于让智能家居系统中控拥有一整套的感官，能够让中控感知整个屋子的状态，以便智能化的做出适合的调控。2、智能照明系统：得益于遍布全屋的传感器，中控得以在任何时间做出合适的调控，如在清晨关闭夜灯、打开廊灯、洗手池小明灯，同时调控灯具的亮度和色温，为你营造舒适的洗漱环境。3、智能安防系统：通过门窗、水电燃和中枢的智能家居联动，中枢能在感知到安防变化的第一时间做出应对。当有小偷、强盗入侵时回自动联网报警并警告用户，在燃气泄漏时，智能打开门窗换气并对火种进行管控同时警告用户，当然入夜之后窗帘也会自动关闭，营造舒适的睡眠环境。4、智能家电系统：作为智能家居系统最基本的功能、子系统之一，各大开发商早已将这个领域玩出花来——在准备食材的前提下，自动解决基本的进食需求；自动根据环境参数调整空调、加湿器；检测到用户回家自动打开电视机等功能。可以这样说：没有智能家电系统的智能家居称不上智能家电系统。5、智能娱乐系统：作为智能家居系统最具自定义和可开发性的子系统，能玩的有多花除了取决于厂商产品的一般水准作为用户开发的基础外，很大程度上受限于用户的脑洞有多大以及钱包有多深——完全可以组上很多套智能影音系统保证你走到哪儿电影、电视、游戏、音乐就到哪儿。6、智能环境系统：在温度、湿度传感器的基础上作加湿器、空调的调控已经不新鲜了；倒是有一些奇思妙想可以交流一下——如果用户使用的是智能水床，可以在入睡的时候增大一点水压、或者减少一点水压，让不同睡眠习惯的用户都能使用水床得到良好的睡眠；在临近起床的时候，完全不需要闹钟，只需要使用振动功能让水床产生一定摇晃，用户自然就醒来。7、动线管理：如果家很大有很多门窗，中控可以对人体温度、人体动作作识别，自动打开某一间房的门窗灯等。8、中控系统：作为智能家居系统的中枢、大脑，中控的形式、品质、相应速度、处理速度都影响着整个智能家居系统的运转，目前市面上常见的有两种形式——云中控、本地中控。云中控一般是以智能家居系统的某个部件作为本地系统和互联网的交互出入口，由云计算大数据中心对用户的指令进行识别并对智能家居下达操作各大智能音箱品牌都属于这种；而本地中控则是以某一个计算机为核心构建智能家居系统，如基于开源结构于本地的NAS服务器上构造的开源中控软件、苹果基于HOME KIT协议植入到IPAD、Apple TV的HOME功能都是属于这种类型。
ba2471ff9c1671f10fdd6d813753e967 | 乔唯真 | https://picx.zhimg.com/v2-721d3f252c5b33986ce983ddf17a8840.jpg?source=1940ef5c | 2023-01-23 | 男 | people | FALSE | 10280 | 11 | 0 | 大家有没有这种感觉，在装修之前憧憬着自己房子装修后的样子。看到满满一页纸的装修流程默默流泪。从硬装的拆改、水电到软装的色彩搭配、家居选择让人疲惫不堪。难道想要一个全智能、充满幸福感的家这么难吗？三翼鸟智慧家，传承家的智慧，三翼鸟告诉你，这并不难。一、装修流程智能家居装修流程总体来说一共就分为了需求分析、现状测评、方案设计、组网施工和竣工测试五部分。如何确定全网覆盖，实现全家智能呢？我们要根据不同的户型和房屋面积大小进行一个组网方案的设计，通过设计几乎都可以做到一个全家的网络覆盖。二、全屋智能家居实现全屋智能都应该准备是什么都，看一下下面我为大家准备的清单。可能不是很全，但是一眼看上去还是让人觉得头大。先不说其他的，就是把它们凑齐了没有几天的时间怕是做不到的。更何况，我们还要选质量好的、颜色适合自己家的。不过，不怕。三翼鸟早已经为大家全套准备好了。我们尽管享受就好了。三、三翼鸟家居1、灯光劳累了一天回到家，什么都不用做。从推开门的那一刻，所有的一切都准备就绪，这一切是不是特别的美好。从进门的那一刻，黑暗的房子会发出明亮的灯光，方便你换鞋换衣服。窗帘自动关闭的那一刻，灯光也会变成让人舒适的暖黄色。卧在沙发上，电视会为你自动播放你喜欢的节目。2、净化空气家里有老人、小孩的，对摸不大、看不到的空气变化最为焦虑。三翼鸟却打破了这个常规，对家里的温湿度、PM2.5、甲醛问题做到了实时监测，一屏可视同时也做到了自动控制空气，让家人呼吸最优质的空气。四季也是让人又爱又恨的存在。它们各有各的美好也各有各的不足，三翼鸟针对季节的痛点给出了完美的答卷。3、全屋用水水是生命之源，人体水分占了78%。优质的水资源对人体的健康至关重要，但是随着环境的污染，水的质量也在不断的下降。为此，我们不得不想办法利用高科技提高水的质量。然而，普通的智能净水器却只能解决我们的生活用水问题，而且水的质量也是参差不齐。三翼鸟却做到了全屋用水安全，实现了水质的一屏管理、一屏可视。让我们对于水的质量看的见，心中有了数。民以食为天，偏偏却有无数个不会做饭的朋友。4、营养搭配三翼鸟非常贴心的为这类朋友研发出了懒人做饭法，从食材的存储到营养的搭配，再到烹饪的管理都是一对一进行服务。我们要做的就是将食材放进去，定制好时间和火候其他的什么都不用管了。5、智能沐浴沐浴可以洗净一身的疲惫，合适的水温会让人感到身心的愉悦。然后不合适的水温就像是灾难现场，特别是忽冷忽热的水温简直就是挑战人的耐心。三翼鸟是洗澡时的恒温出水完满的解决了这个问题，在舒适的灯光的加持下，卸去了一身的疲惫。家里有老人的，浴室更是重灾区。若是摔倒却没有被及时发现，那么后果将会不堪设想。为此 ，三翼鸟专门研发了跌倒检测报警，为家中的老人保驾护航。根据每个家庭需求和具体位置都可以出具体的报价，大家可以点链接到APP直接索要。https://xg.zhihu.com/plugin/1e18d269dfe618a76e7909f6265ffbf7?BIZ=ECOMMERCE想了解更多一站式三翼鸟智能家装内容的可以看下面这篇。全屋智能家装领域独一档的三翼鸟第一，系统方案中的产品质量高、感受好、价格优。第二，省心省事，简单易用，可以满足每个人独特的需求。第三，尽量避免全屋智能装修中各种想不到的问题。全屋智能家居系统哪家靠谱？如果这篇回答让你有所收获，不妨打赏下。其实能给0.1元我就很满足了，不过知乎打赏最少要1元。
d56a7d6900c07942b2c6a0dfdabb4b6b | 昆明龙发装饰 | https://pica.zhimg.com/v2-b0d17c5846dace15ccfae69cfc5626dd.jpg?source=1940ef5c | 2022-12-01 | 男 | people | FALSE | 22 | 0 | 0 | 智能家居系统对大部分人来说还是比较陌生的，小编说的智能系统还是有区别于天猫精灵这类的。那么本案中实现了哪些智能呢？1.智能灯光照明系统2.智能安防系统3.门窗遮阳系统4.影音娱乐系统本案也是一个顶跃户型，顶跃户型比较明显的缺陷在于梁体较多，本户型还有一个缺陷就是二层的层高只有2.25米，这个是个非常大的缺陷。一层作为本案的社交层，也是颜值担当。一层是空间的动区，客厅、餐厅、厨房、都布置在这里。厨房这次做了三联动的移门，收起来就是开放式厨房，展开就是封闭式厨房。既可以保证开放式厨房的通透感，又可以摇身一变成为独立厨房。（部分户型如果因为区域政策问题没办法做开放式厨房，可以用这种办法实现。）二层主要是居住空间，因为层高问题，所以二层的顶面都是没有做吊顶的。二层的配置：主卧、小孩房、次卧、干湿分离浴室。除了层高的问题，户型基本和一层一模一样。先来说说智能灯光系统，我们可以实现哪些场景。1.根据预设场景模式，变化灯光颜色，亮度等。比如休闲模式，那么整体灯光变暖，主灯关闭。辅助光源打开。2.调节灯光亮度，通过手机APP或者智能面板，随意调节灯光的亮度、颜色。3.多场景控制，可以通过APP打开灯光，也可以对着空气说，我要阅读模式，我要休闲模式。会自动根据预设调节。灯光在家里运用非常重要，本案实现的就是只要一开门，家里的灯光就会亮起，切换到默认的场景设置。如果需要看电影，就只要对着空气说，我要看电影。灯光就会变暗，切换到对应的电影模式。需要提前安装：智能主机+智能面板+RGB灯带+普通灯具智能安防系统这个主要需要安装各类的传感器，根据不同需求购买。本案主要用的是以下几个传感器：1.智能门锁2.可燃气体传感器3.智能摄像头4.智能光电烟雾报警器5.门窗传感器6.人体感应器7.智能水浸报警器这些都需要在水电期间就确定好，因为需要提前确定位置。主要是把各个传感器进行系统化的联动，比如有人误按指纹锁，那么摄像头马上工作，并对准大门区域。还有窗户被打开，手机上就会收到提示，摄像头对准对应门窗。这个是动移门，吊顶特别用斜面处理，主要是因为梁体很多，原始建筑结构梁体不规则，那么如果吊顶是平面化处理，这些梁体就会特别的奇怪。所以本案的吊顶我根据所有原始梁体的斜面，做了吊顶不规则处理，使得整体吊顶好似进行特殊的处理。智能门窗遮阳系统，这个其实可以和灯光系统进行联动，比如看电影，那么灯光变暗，窗户自动关闭，窗帘自动拉下。门窗系统主要的原件：开合帘电机+智能卷帘电机+智能晾衣架+多功能控制器 本案所有的窗户都做了开合电机，窗帘智能电机 值得一提的是，有些朋友会考虑性价比，各个元件选择不同的品牌，其实这个在后期使用会比较困难，因为这些所有的遥控器加起来就是十几个，想想都觉得可怕。影音娱乐系统，这个主要是通过转发器控制的，所以不同的产品会支持不同的控制协议。目前比较主流的：ZigBee、RS485、Z-Wave等等。本案中应用的是ZigBee红外转发器，实现各个视听原件的智能连接。本案中采用了很多别致的家具，比如EDRA的沙发，Bonaldo的餐桌，Zieta的艺术镜子等等.. 业主非常喜欢造型别致的家具，我当时做软装方案，在家具的选择上花了挺长时间的。这个升降的榻榻米是业主最喜欢的，平时上网，吃水果他都喜欢坐在这里。问他为什么这么喜欢这里？而不是沙发上？他说这里可以和老婆面对面，聊天说话都非常方便，并且可以一览外面的景色，让他非常的放松，非常的享受这种氛围。斜面的风口是我特别设计的，因为旁边有一根斜的横梁。索性结合磁吸轨道灯彻底把整个顶面切分为不规则的块面，契合这种当代风。这个Magis的椅子不仅好看，躺上去还挺舒服的。为什么要在这里做榻榻米？我也是“因地制宜，就地取材”因为原建筑在这边有根400mm的上翻梁，那么结合原建筑结构做了这个榻榻米，增加客厅的收纳。氛围灯光在本案中运用的非常多，这些是结合智能家居的氛围场景考虑设计的。平时业主观影的区域，其实正面还有电视机，只是隐藏在柜体里面。柜体的门板也是可以自动打开的。3D雾化壁炉，不单单可以增加视觉效果，也可以作为加湿器使用。楼梯间的设计，毛石后面是一层的公卫。打开灯带的效果，灯带的亮度和颜色都是可以变化的。通往二层的楼梯间，黑胡桃结合金色竖条型材。主卧空间，因为层高有限，顶面没有做过多的设计。浴缸真的是一个好东西，没有什么疲劳是不能泡个澡解决的。已经有很多的业主和我反应，浴缸真的很有必要。案子里面的浴缸带按摩功能，自带音乐播放。
95e29d2ff7649d0835a642e9805fac72 | 晴天日记 | https://pica.zhimg.com/v2-b51fcb6a68ac23f2cb2c2d84d4171831.jpg?source=1940ef5c | 2022-01-27 | 女 | people | FALSE | 887 | 2 | 0 | 年前刚装修完，我家的全屋智能家居系统大概可以分为这些：全屋智能中控系统、全屋WIFI覆盖系统、全屋智能灯光系统、电动窗帘系统还有居家安全系统。(ps:一定要在水电阶段就做好相应的布线等规划，这样才能做到嵌入式一体化封装的效果)等电器置办完，装修也接近尾声了，需要注意的是智能家电尽量买同一厂牌的，而且这样可以少弄几个app。比如我家的智能家电基本买的都是COLMO系列的，选择买全套的COLMO厨电，除了看中美的高端线的定位和理念，颜值也是很重要的因素。。事实证明确实挺好用的，用起来真香~~所有电器都可以连接 app 手机控制，而且跟家里的空调、洗烘机、洗碗机都能无缝连接同一app ，操作更方便，还能进行深度控制~~有条件的话，洗碗机一定要买，并且前期要留好位置！这里我不得不吹下我家的COLMO洗碗机了，真是后悔没早点买！因为一但用了就再也回不去了。。它是热风烘干，不像传统洗碗机因为余温烘干水分残留，需要翻盖透气而且一次可以洗十三套的起步越大越好，三餐的餐具一次性洗了爽也不爽？太香了！搬家过来的锅碗瓢盆一股脑扔进去了，解放双手啊！！还能用它来洗水果，长效抑菌，鲜存保管时间能达到一个星期，运行时候安安静静的，洗完干干净净，真是妈妈的好宝宝hhhhhh
96cb773ebd35a9308a7187bf3006153c | 周姑娘 | https://pic1.zhimg.com/v2-c48b671243a71aaad0f1ca783b3c95a5.jpg?source=1940ef5c | 2022-01-27 | 女 | people | FALSE | 186 | 3 | 2 | 先来说下什么是全屋智能家居系统，很多人会误以为将家电都换成智能化设计，就是所谓的全屋智能家居系统。其实不然，真正定义上的全屋智能家居系统，是将原本独立运作的空调、灯光、窗帘、安防警报、新风、地暖、影音娱乐等系统都整合到同一平台上协同工作，通过物联网技术将其连接成一体，实现智能化管控。简而言之，全屋智能家居系统就像一名管家，管控着家中的一切设备，并依照主人的习惯进行深度控制。对于智能家电，我家用的基本都是美的COLMO系列产品，它家可以说是智能家电界的高端品牌，质量有保证~~比如说我家用的COLMO星图空调，可以说是空气解决方案最好的挂机，也是一台一年365天都可以用的高端空气机。空气质量随时可检测。一机五用，集加湿、净化、新风、风感、调温，而且零占用面积，可挂、可堕、还可以挂墙角。是整个空调行业高端空调最畅销的一款。而它的净化和新风系统也是目前行业最高配置。它可以通过大数据的收集，实现家中空气一键操控，精准判断家中空气不佳的原因，不需要复杂繁琐的操作，只需一键优化即可智能解决。而且空间站可以根据不同人的需求（如孕妇模式／宝宝关爱／敏感人群等），提供专属的空气解决方案，同时它能让你足不出户，就在家畅享世界著名旅游城市的好空气~~
8f513c50a94dfbb513a529071c9545d0 | 九合整装 | https://picx.zhimg.com/v2-d4ddcc50952943dd5144962bbc07ae3f.jpg?source=1940ef5c | 2020-10-23 | 男 | people | FALSE | 42 | 2 | 0 | 1，中控网关系统。这里相当于是整个智能家居系统的大脑、神经中枢，各个品牌叫法不同一般由服务器、网关等构成，支持多个无线通信协议。既接受信号，兼容各种不同设备于一个系统；又发送指令，指挥各个系统设备智慧化的工作及联动。常见产品包括：智能中控、智能服务器、智能网关、中继器等。2，交互控制系统。传统家居设备的交互控制方式一般为物理按键按钮或红外蓝牙遥控，智能家居的交互控制方式有近距离的触摸、中等距离的语音、不受距离限制的手机APP等多种方式。由各种智能开关、智能面板及信号发射装备等硬件和操作系统等软件构成。常见产品包括：场景面板、无线开关、智能插座、智能遥控器、控制模块、语音音响、魔镜等。3，智能照明系统。照明是居家生活的必需品，随着人民日益增长的对美好生活的追求，关于灯光的需求已经不仅仅停留在亮度和开关层面。智能照明系统使得人们和光源的交互方式便捷化，包括亮度、色温、焦距调整等光的存在形式的控制，还包括解决护眼、防眩目等健康方面的问题，以及更多节约能源、感应自动化等功能，可以一键使得全屋灯关闭，也可根据需要设置更多场景联动给你最舒适的照明效果。在审美风格上掀起了无主灯设计的风潮。常见产品包括：各种灯控开关面板、语音交互设备、控制盒和调光模块、各种光源（轨道灯、筒灯、射灯、吸顶灯、灯泡、智能灯带）。4，智能安防系统。安全无小事，全方位的安防系统包括门禁设备、防盗设施、入室监控、漏水检测、易燃监测、老人应急等。既可防患与未然，亦可第一时间掌握安全事件的证据和查找原因。常见产品包括：可视对讲、智能门锁、智能摄像机、人体传感器、可燃气体探测器、烟雾报警器器、漏水检测器、紧急按钮等。5，遮阳晾晒系统。通过语音等控制方式，让窗户、窗帘、晾衣架这些传统的设备智能化，是一种全新的生活方式体验。常见的产品包括：门窗传感器、智能推窗器、智能窗帘、智能晾衣机等。6，暖通空气系统。智能空气系统，改善了人和设备的交互方式，也可保障室内空气自动处于恒温恒湿恒氧的舒适状态。常见产品包括：中央空调控制设备、新风系统控制、地暖系统控制、温湿度传感器、空气质量检测仪等。7，智能影音系统。智能影音系统，让人和设备的交互方式更便捷，也可设置多种一键到位情景模式，语音控制音乐播放，手机换台等功能。常见产品包括：情景面板、智能遥控器、智能插座、影音中控、背景音乐、专业家庭影院设备等。8，家电控制系统。单个家电智慧化，多个家电协同化，继而达到场景自动化，这是智能家居领先于传统家居的表现。常见产品包括：情景面板、智能遥控器、智能插座、智能生活电器等。
aa06eb2646f5f82c5b2aa53e17a0b98f | 北方姑娘的日常 | https://pic1.zhimg.com/v2-06e96f6d5abb4679f994950d8d2ded53.jpg?source=1940ef5c | 2022-01-26 | 女 | people | FALSE | 132 | 1 | 0 | 最近刚装修完，我家的全屋智能系统包括了智能灯光、智能窗帘、背景音乐、 wifi 系统和家庭影院，同时实现了全屋智能群控，自定义场景模式，当时定制了最常用的温馨模式、明亮模式、离家模式在入户玄关处，同时还有客厅、餐厅、电梯厅的空调控制面板挨着一起，方便同时操作。主卧房间门口安了快捷面板和新风系统，方便半夜起夜去餐厅倒杯水就不用跑去入户大门开灯啦！ btw 一个完整的灯光优化配置、音质好的家庭影院给家庭营造的氛围感也是不一样的。智能家电上我家选的基本都是COLMO系列的，它家可以说是属于智能家电里的高端品牌了，毕竟如果光有智能没有质量也不行不是~~而且还能进行app绑定等一系列深度控制。举个例子，不知道你们那里的水质怎么样，但是坐标北方我们这里的水简直不太行！净水器可以说是家中必备的了，我家用的是 COLMO 净水器在做功课的时候有了解到这款净水器拥有 AI 智净监测，可以知道水质到底如何。选用钛合金探针，而且可以全管杀菌！这是纯物理过滤，无化学污染危害更安全保证我们日常的健康使用。它还能运用大数据，根据不同地区水质情况智能调节滤芯寿命，通过 WIFI 智能互联，异常工作或滤芯寿命不足会及时提醒~~总之如果有条件，一定要上智能家居，生活质量真是肉眼可见的提升啊~~
5ea72295744756a345866c3a744890df | 智能家居研究所 | https://picx.zhimg.com/v2-f4f10aa711de2305b10501c83a237ee6.jpg?source=1940ef5c | 2021-12-28 | 男 | people | FALSE | 49 | 1 | 0 | 随着智能家居的快速发展，全屋智能的概念得到广泛的普及。高科技带来的便捷已然渗透到我们的日常的点滴生活中。从智能门锁、智能照明、智能安防到智能家电等，我们居住的空间正变得越来越人性化、智能化。那么，如要打造全屋智能家居，有哪几大系统是基础系统呢？今天，小编就来带大家了解一下想要实现全屋智能，打造一个安全、舒适又便捷的智慧住宅需要哪几大系统。01 智能安防系统智能安防系统一般是由智能门锁、智能监控、传感器类产品所构筑的家庭安全防御网络。我们可以通过这几类产品设置打造离家安全模式，如智能门锁关门后自动反锁，联动家里的摄像头开启，各类传感器进入侦测状态，如察觉到异常情况不仅可以第一时间在手机上推送通知，还可以打开手机APP或情景开关中的离家模式，自动进入全屋的监测状态。全屋智能安防系统层层布局，将一切危机隔绝在外。如厨房的智能安防系统可以由：燃气报警器、一氧化碳探测器、烟雾报警器、水浸探测器、等传感器类产品组成，不仅可以自动感应、精准识别，还能集实时报警、现场处理于一体，遇到紧急情况时自动消除厨房内险情。02 智能照明系统全屋智能照明可以说是智能家居体系中最基本的组成部分。领普的智能开关具有WiFi通讯协议和蓝牙通讯协议两种不同的版本。把家里的开关全都换成智能开关后，可以实现语音、手机APP、开关面板按键、无线开关遥控以及和各类智能设备联动的5大控灯模式。同时兼容智能灯具和普通灯具，安装好智能灯具后，可以通过调节灯光的亮度和色温，打造多种灯光环境，营造不同的场景氛围。03 智能影音系统给家里装上一套智能影音系统，对宅男宅女来说可是莫大的享受。一般来说，在客厅装上智能投影仪、AI语音音箱、智能开关或智能灯具、窗帘电机等智能设备，你就可以打造一个十分成熟的智能影音系统了。周末宅在家里想要享受放松愉悦的观影时光，只需要对着语音音箱唤醒“观影模式”，客厅内的窗帘缓缓合上，室内照明灯光亮度及颜色调节到沉浸式影音模式，还可以通过智能情景开关，实现观影、音乐、娱乐等多种模式的快速匹配和切换。04 智能遮阳系统智能遮阳系统可以联动窗帘电机、无线遥控器、智能开关及光线传感器这几大类产品所组成。比如想要设置每晚的定时晚安模式，我们可以直接在手机上设置好每晚的入睡时间，到点后灯光自动关闭，窗帘缓缓合上。白天晨起时，也可以设置窗帘电机与智能语音音箱的自动唤醒模式，在明媚的阳光及愉悦的音乐中醒来。出门在外，也不用担心安全和隐私，直接在手机APP上控制设备，实现远程开关窗帘窗户。
3e00c11e37f3f473ac5fa2e93a04b3a8 | 陪你听梦 | https://pica.zhimg.com/v2-85c275c0cc9003d9859a7856b2525be9.jpg?source=1940ef5c | 2022-07-04 | 女 | people | FALSE | 67 | 0 | 0 | 家居智能集成也叫智能住宅，是以住宅为平台，兼备建筑、网络通信、信息家电、设备自动化，集系统、结构、服务、管理为一体的高效、舒适、安全、便利、环保的居住环境，智能家居系统是一个开放的、使用了多项高新技术的智能化、人本化的集成型家居系统。家居智能集成系统也叫智能住宅，英文叫做 Smart Home，起源于上世纪 70 年代的美国。其鼻祖就是“未来之屋”的缔造者比尔·盖茨。经过几十年的发展，智能家居在美国已经达到非常高的普及率，是以住宅为平台，兼备建筑、网络通信、信息家电、设备自动化，集系统、结构、服务、管理为一体的高效、舒适、安全、便利、环保的居住环境。智能家居系统是一个开放的、使用了多项高新技术的智能化、人本化的集成型家居系统。家居智能集成系统科分为中央新风系统，中央空调系统，室内采暖系统，中央吸尘系统，中央水处理系统等。智能家居是以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、 安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境家居智能集成系统技术特点智能家居网络随着集成技术、通信技术、互操作能力和布线标准的实现而不断改进。它涉及对家庭网络内所有的智能家具、设备和系统的操作、管理以及集成技术的应用。其技术特点表现如下：1.通过家庭网关及其系统软件建立智能家居平台系统家庭网关是智能家居局域网的核心部分，主要完成家庭内部网络各种不同通信协议之间的转换和信息共享，以及与外部通信网络之间的数据交换功能，同时网关还负责家庭智能设备的管理和控制。2.统一的平台用计算机技术、微电子技术、通信技术，家庭智能终端将家庭智能化的所有功能集成起来，使智能家居建立在一个统一的平台之上。首先，实现家庭内部网络与外部网络之间的数据交互；其次，还要保证能够识别通过网络传输的指令是合法的指令，而不是“黑客”的非法入侵。因此，家庭智能终端既是家庭信息的交通枢纽，又是信息化家庭的“保护神”。3.通过外部扩展模块实现与家电的互连为实现家用电器的集中控制和远程控制功能，家庭智能网关通过有线或无线的方式，按照特定的通信协议，借助外部扩展模块控制家电或照明设备。4.嵌入式系统的应用以往的家庭智能终端绝大多数是由单片机控制的。随着新功能的增加和性能的提升，将处理能力大大增强的具有网络功能的嵌入式操作系统和单片机的控制软件程序做了相应的调整，使之有机地结合成完整的嵌入式系统 。
37211aa87df722fe851ddbd9f8a06022 | 云起全屋智能上海店 | https://pica.zhimg.com/v2-be786ce0b553e5d845381feea2eac1fc.jpg?source=1940ef5c | 2022-07-02 | 男 | people | FALSE | 106 | 1 | 0 | 智能无线家居系统 云起lifesmart智能网关，集中控制家中所有设备，家电照明、电器、窗帘、移动通信、不再独立工作。 手机远程控制，即使不在家也能看家、听见家中的一切，无论你身在何处，家都在你的掌控之中。家电设备精确诊断，故障实时了解，家中环境智能检测，安全尽在掌握。智能安防系统 家居安全从来都是重中之重，全屋智能家居安全卫士，配备只有具备智能门锁、智能云台摄像机、人体红外传感器、智能门磁传感器、烟雾传感器、可燃气传感器、无线水浸传感器等十八班武艺全天候保护您的家，一旦发生安全问题也会将损失降到最低。 一旦有火灾或煤气泄露时，手机自动弹屏，收到短信或者微信推送，并启动手闸关闭煤气，打开窗户，打开窗户等设备，拒绝危险的发生。 手机实时连接家里的智能摄像头，还可以通过智优居APP随时随地看到你的家，一键呼叫和你的父母孩子实时对讲，即使远在千里，爱常在身边！智能灯控系统 把家中的开关与语音机器人连接，就能语音控制家中的灯光设备。 初次之外，自动感应、定时、都可随心触发方便节能，用光点亮多彩的品质生活。 当然，在智能灯光系统的调光下，灯光不再是单一的照明作用，还能够根据氛围调节不同的适用场景，更懂你的所需。全屋互联智能家电 全屋智能的实现，必定要实现家用电器的智能化，这些包括智能空调、智能冰箱、电视的智能化等。 而这些传统家电产品要实现智能化都无需置换新的家电，就能给你实现这些家电的智能化。 全屋智能的实现不仅是生活习惯的改变，也是一种新的生活情调，体现出有品质的生活。
a97262d71103cba2c90e04fe421ff12e | 可以叫我山姆 | https://pic1.zhimg.com/v2-7293a4b3a5a4ba636628d02735de8945.jpg?source=1940ef5c | 2022-03-18 | 男 | people | FALSE | 143 | 0 | 0 | “物联网”、“智能家居”概念进入中国消费市场已经有十余年，这十余年里，无数智能家电持续迭代，给消费者呈现了相当好的单品体验。但是说到全屋互联，目前似乎还停留在想象阶段。就在昨晚，云米科技2022春季新品发布会线上举办，尽管近期风波不断，但是从发布会内容和发布产品数量上来讲，这个创业8年的纳斯达克上市公司可谓是后劲十足。CEO陈小平在会上不仅一次性发布了10余个高端新品，展现了极强的产品储备，更是提出了1=N44战略，意在给消费者带来好用、有用的智能家居体验。 正如陈小平所言，很多用户会有一个困惑：“智能没啥用”我也有切身体会，身边的很多朋友长辈提到智能家电，往往给我的第一反馈竟然是太麻烦了，这还是挺黑色幽默的，厂商绞尽脑汁做研发，为的是便捷生活提高效率，到了用户端，却反而成了一种麻烦。究其原因，主要有几点，首先是组网难，各种智能家电，分属不同“流派”，门派武功都自成体系，没法融合，今天这个设备要用某某APP，明天那个要用某某APP，智能体验没怎么享受呢，手机上多出一堆APP。而且同一家的设备，连入系统也要花费好一阵子，连WIFI、输密码、靠近点，一通操作猛如虎，享受的还只是局部的互联。 云米的一站式全屋互联，首先就体现在N，产品线足够全、产品梯队层次足够丰富，家中需要的家电云米都能提供，而且高档中档都有，这样构建下来智能场景才能从局部延展到全家。通过一个界面（HomeMap），能够查看控制管理全屋家居与智能场景，并且这个界面多屏呈现，不仅从手机的APP小程序能操作，从家中每一个带屏幕的产品上也能操作，无论身在家中何处，你都处于智能的海洋。其次是组网快，这次发布会上也通过视频展示了设备无感一键组网的过程，比老大哥华为的NFC组网更便捷，对时空要求也宽松，如此来看，云米首先就把使用全屋智能互联的繁琐程度降到了最低，此举可以更快更完善地构建一个智能地家，避免出现“信息孤岛” 四大能力与四种服务，全面赋能了家庭空间四项能力展现出来的，既是云米的技术实力，同时也是在向用户传达一个信息，真正的智能，一点也不难用，甚至很多功能会想在用户前面。例如主动智能，通过感应人体行为状态，从而帮助用户更舒适的入眠、监测老人独居安全、寻找钻到角落里的喵星人。从被动设置场景的繁琐“烧脑”，到主动识别场景的省心放心，云米通过一个小小的毫米波雷达，实现了家居智能体验的一大跨越。 四项服务看似亮点不足，但我认为对云米本身是个很大的挑战，因为这意味着云米要更上一层楼，在技术实力之外，增加服务质量。不仅前期对用户的选购一站式服务到底，后期更需要对用户的产品体验服务到底，将用户的产品打造成一个持续深度学习，越用越好用的产品，这种收益不在当下的举措，体现出了一个公司的野心与格局。总之，在当下看来，尽管行业内呈现各种观点，但是不可争辩的是全屋互联的解决方案最完善还是只有云米，通过1=N44战略，我们可以看到行业的发展方向，也能看到最接近未来的家的形态。值得一提的是，云米产品在科技创新的同时在美学设计上始终保持了较高的水准，例如这次发布的新风空调Space Pro，源于大师蒙德里安的设计理念着实让我惊艳了一把，相信对家装颜值要求很高的朋友一样能产生共鸣。 无论从哪一个角度来看，未来的云米都值得期待。
6b223fd17583b1ebf48c094e39d3ac0c | Omesoft | https://pica.zhimg.com/v2-72751c2e9b218e83caeaa61ffc8d2b1e.jpg?source=1940ef5c | 2020-06-29 | 男 | people | FALSE | 349 | 0 | 0 | 传统的不说了，人生安全和健康监护越来越成为刚需。由于这种监护是针对人体的，所以最好是在硬装或软装中完成，尽量不要使用可穿戴式产品，目前一种真正意义的非接触式生物雷达生命体征监护设备越来越受到重视和欢迎，可以实现无拘无束、24小时、无感检测。
a540d0333b837ed7b1e35618275bf8db | 小白 | https://picx.zhimg.com/v2-abed1a8c04700ba7d72b45195223e0ff.jpg?source=1940ef5c | 2022-03-12 | 未知 | people | FALSE | 1 | 0 | 0 | 全屋智能系统包括很多：常见的有物联门锁，智能照明、智能窗帘、智能安防、智能家电等我家装了物联门锁，智能照明、智能窗帘，整体感觉还不错，操作简单方便推荐一个品牌：UIOT超级智慧家，可以去门店体验一下，我装修之前特意去参观了一下，被震撼到了，产品系统很全，很高端，科技范儿十足，几乎涵盖了所有的智能家居系统！
1b6f93b18ab53842616d9e162a897a1b | 涛兄 | https://pic1.zhimg.com/v2-df383cb5d5c754c6f579db432457e54a.jpg?source=1940ef5c | 2022-10-20 | 男 | people | FALSE | 610 | 0 | 0 | 一劳永逸的视频详解，安装智能家居的房子应该怎么做前期的预埋预留，布线到底怎样的，应该怎么给师傅交底水电预留，一个视频全网最优分析和图纸，拿去收藏吧。
de4d42cfb7954517849931cc096b59bd | 天天睡不醒 | https://pic1.zhimg.com/v2-abed1a8c04700ba7d72b45195223e0ff.jpg?source=1940ef5c | 2022-03-09 | 未知 | people | FALSE | 0 | 0 | 0 | 我家安装UIOT的，他们系统挺多的，从智能门锁、智能灯光、智能窗户窗帘、智能空调新风地暖、智能家电控制、智能背景音乐、智能家庭影院、智能语音、智能安防、智能安全监测、智能环境监测等，还挺不错的当时去店面体验了一下，我家选择了几个常用的产品，用的效果还不错，推荐大家去看看
b33ab0f68593629be3b84f130df3ca9e | 铱云 | https://picx.zhimg.com/v2-a52bc71ee69eb7c09cd45f7f334c0ea2.jpg?source=1940ef5c | 2023-04-23 | 未知 | people | TRUE | 40 | 0 | 0 | PART 1 卫浴概述卫浴按字面意思就是卫生、洗浴，卫浴俗称主要用于洗澡的卫生间，是供居住者便溺、洗浴、盥洗等日常卫生活动的空间及用品。卫浴设备的挑选应该针对个人的生活习惯及机能使用需求来考虑，另外，空间的分配划分也是影响选购的评量因素。针对空间大小、格局分配，挑选卫浴的造型便显得十分重要。一般来说，长方形浴缸最适合小平米空间，但容易显得单调，选择四分之一弧形浴缸所占空间不大，又比一般长型浴缸富于变化，唯在设置上，必须找到最适合的角落或用矮墙来区隔，才不会显得突兀；圆形浴缸较适合大坪数的卫浴空间，烤箱、蒸气间等SPA设备也必须有足够的空间才能完全发挥效果。卫浴设备的造型风格不仅多元且日趋精致，各种不同的浴缸造型、材质表现、洗脸盆的形式变化、莲蓬头的造型、马桶的样式、收纳柜的丰富多样......无论是选择整体的卫浴设施，或是选购单一卫浴设备，琳琅满目的产品，每一件都让人爱不释手，常常令人不知道该选择哪一种才好。在考虑卫浴设备的风格时，除了能够强调自己的审美喜好之外，空间的搭配、材质的协调、色彩的融合等，也都是评量的要点。图文过于复杂、讲究奢华的浴缸，便不适合小坪数的卫浴空间；强调线条简单的卫浴设备，可以塑造出返璞归真的东方禅风，或是利落简洁的现代风。提倡休闲取向的卫浴空间，利用线条让空间重新组合，在视觉上达到清爽利落的效果。消费者可以发现，卫浴厂商并不只是贩卖产品，更在推广休闲及健康两项因子的沐浴享受，尤其现代人越来越重视居家质量的趋势之下，卫浴空间不只是洗浴的解读，必须具有放松心情、沉淀心灵的作用，甚至是让自己更健康的一处空间。我国卫生洁具行业起始于上世纪70年代，主要经历了起步、快速发展和稳步发展三个阶段。目前处于稳步发展阶段，具体来看：PART 2 卫浴行业近期政策梳理近年来，国家对于整体卫浴在货运枢纽补链强链、“放管服”改革等方面的重视程度不断提升，先后出台了《建筑陶瓷、卫生洁具行业“十四五”发展指导意见》、《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》、《装配式钢结构模块建筑技术指南》等政策，积极推广绿色建材，鼓励智能、节能环保的卫浴五金产品发展。PART 3 卫浴相关产业链卫浴行业上游行业主要是原材料开采和加工行业，下游主要是装修。原材料开采和加工包括泥原料、釉原料、聚丙烯、铜材、原纸和木材等，上游产品的质量稳定，直接影响卫浴产品质量。下游变现主要是通过地产商（B端）、家庭用户零售（C端），卫浴企业对下游企业的议价能力较弱，卫浴产品销售受房地产市场影响，但随着二次更新需求的增加，卫浴行业受房地产波动影响会减弱。从产业链上游原材料来看，卫浴行业涉及产品材料较多，产品零部件、水件盖板及包装材料占比较大，分别占比39.0%、17.5%、9.7%。PART 4 卫浴市场分析近年来，国内涌现出一批优秀的头部卫浴五金制造商，在长期发展中积累了成熟的制造经验和在国内领先的研究、开发能力，开始对全国范围内的供应链和销售网络进行梳理、覆盖，发挥规模效益，并开始有意识的创建、经营自有品牌，提升品牌附加值，进一步拓展价值链条，开始进军高端市场、国际市场。随着城市化进程和消费升级影响，而整体卫浴是将吊顶、底盘、墙板、洁具及所有卫浴配件设施集成化的卫生间装配方案，相对传统装修方案，具有安装效率高、空间利用率高、洁净干爽、使用寿命长、环保安全等特点，我国传统卫浴企业向整体卫浴行业转型升级、拓展市场，同时专业的整体卫浴厂商开始出现，我国整体卫浴行业市场规模不断增长。由于我国整体卫浴市场需求主要来自下游商品房和酒店，因此前瞻通过加总商品房领域整体卫浴市场规模和酒店领域整体市场规模得出中国整体卫浴行业总市场规模。2021年，我国整体卫浴市场规模达298.59亿元，同比增长29.72%。品类方面，卫浴行业品种繁多，涉及陶瓷、金属、高分子三大材料，有卫生陶瓷、浴房、浴柜、浴缸、五金、智能马桶等系列产品，并逐渐向衣柜、厨电领域拓展。目前市场水暖五金及卫生陶瓷份额占比较大，合计超过70%。从卫浴行业上市公司卫浴业务营业收入对比来看，箭牌家居、东鹏控股、惠达卫浴、瑞尔特、欣宇科技的卫浴相关产品收入占比较高，均超过90%。PART 5 卫浴行业未来发展趋势1、房地产市场向好，商品房精准修渗透率持续提升。卫浴属于地产后周期行业，除了一部分酒店、写字楼等非住宅单位的装饰装修需求以外，主要需求来自住宅（终端消费者购买和房地产企业精装修）。根据国家统计局的数据，新建商品房在2019-2020年达到峰值，随着地产新开工和竣工的下滑，卫浴行业的新建需求未来不可避免会逐步下滑，而过去积累的大量存量房屋开始进入翻修周期，随着存量房翻修需求的提升，能够对冲新房需求的下滑。据国家统计局数据，2022年1-11月中国商品房竣工面积为4.04亿平方米，同比下降18.4%，新开工面积为8.17亿平方米，同比下降39.5%。2016年起，国内地产行业迎来了政策推动的住宅全装修、成品交付时代。2017年住建部印发的《建筑业发展十三五规划》明确提出，至2020年我国新开工全装修成品住宅目标比例达到30%。精装修渗透率已从2016年的12%提升至2021年的34.6%；但相比于欧美80%以上的渗透率，中国精装修渗透率仍有巨大提升空间。随着各地政策的推动，精装修房渗透率将持续渗透。由于房企对于下游供应商的品牌、产能和产品均有较高要求，随着精装房渗透率的提升，行业将迎来新的增长。2、卫浴产品趋于整装生产。我国传统住房以毛坯房为主，户型复杂多变，未形成统一的施工标准，如今随着国内户型趋向标准化，装配式建筑及精装修逐渐普及开来，整装卫浴也逐步得到运用。整装卫浴是将吊顶、底盘、墙板、洁具及所有卫浴配件设施集成化的卫生间装配方案，相对传统装修方案，具有安装效率高、空间利用率高、洁净干爽、使用寿命长、环保安全等特点。根据住建部印发的《“十三五”装配式建筑行动方案》，国家明确要求全国装配式建筑占新建建筑的比例到2020年要达到15%以上，其中重点推进地区达到20%以上。因此，受政策推动以及整装卫浴自身的优势，整装卫浴渗透率不断提升，预计中国整装卫浴市场规模2022年将突破百亿规模。3、全渠道建设巩固企业优势，新零售模式带来消费者新体验。卫浴行业的销售渠道包括门店零售、泛
c603905d47d1f8070e6c505b6ace06fb | 大树论房 | https://pic1.zhimg.com/v2-95be94d8647abf58ab9e8b1dbada1ea6.jpg?source=1940ef5c | 2023-01-23 | 男 | people | FALSE | 175 | 0 | 0 | 可以空间进行分类：1、三大全屋专业系统：全屋智能、全屋空气、全屋用水！2、五大智慧空间方案：智慧厨房、智慧客厅、智慧卧室、智慧浴室、智慧阳台！一个好的智能家居系统方案，应该化繁为简，让产品和场景更加易用、实用、好用，让智慧生活真正贴近每一个人，做到操作便捷，能为用户解决实际痛点，带来更具备幸福感的用户体验。而智慧生活方案的真谛是：将生活中所创造的智慧，用智慧科技进行重现！扎根沈水之阳：智能家居不智能！智慧生活不智慧！谁能帮我打破困境？
dc9da3558620380141ab36e42ea0d5ea | 蒲公英智能 | https://pic1.zhimg.com/v2-0ee03bfb06e7b2c68ec1199b171e54a1.jpg?source=1940ef5c | 2022-09-16 | 女 | people | FALSE | 26 | 0 | 0 | 智能家居装修的时候，可选择的品牌其实很多，一时间不知道该从何下手，接下来我们就来聊一聊目前部分主流智能家居品牌的小知识~小米（米家）小米体系庞大、复杂，性价比较高，部署成本低，体验门槛低。配置灵活，前装后装都适合。产品相对中庸，定位中端和低端。目前米家体系主推蓝牙协议，优点很明显，成本低，售价便宜。缺点也很明显，稳定性略差，延迟也比较大，整体来讲，蓝牙连接还有待进一步优化。全屋智能的话，仅仅满足功能需求，米家几乎都可以做到，但是要想做好，搞一套相对稳定的系统，要仔细研究米家的组件，花费很多心思才能搞得定。华为相对华为的体量，其智能家居的生态系统目前不够完善，有瑕疵。目前落地全屋智能部署难度较大，性价比较低，用户量少。全新的技术体系的PLC系统的组件目前偏少，其技术潜力当前并没有明显发挥。可以说目前华为对全屋智能倾注的精力还是比较少，对第三方管控力度也不大，所以目前并不推荐。但是如果使用华为手机、平板、智能音箱等全家桶，华为的智能家居系统还是可以尝试的。蒲公英蒲公英智能源起研发，是首家自主研发MKLan协议并拥有自主知识产权的国家高新技术企业，研发方面优势非常突出，生态和产品线也很完善！MKLan相对于其他协议它具有实时性高、超低功耗、信号穿透性强、成本低、组网灵活、支持升级常用常新的特性，解决了传统智能家居系统组网困难重新上电设备易掉线，通讯距离短稳定性差，系统不能更新换代，成本较高的缺点。蒲公英产品外观设计时尚，定位中端和高端。目前已经上市的有超级主机、智能照明、智能安防、智能门锁、窗户窗帘、健康舒适、影音娱乐、自定义开放八大系列产品；欧瑞博欧瑞博始于颜值，设计方面优势不小，产品售价高，生态和产品线也比较全。欧瑞博的线下服务体系完善，用户也可以在网上买到它们的很多组件，但是并不全，线上商城更多的还是倾向于将用户引导到服务商体系，让服务商来完成系统的落地。欧瑞博产品深色系较多，如果喜欢这种设计和质感，还是可以选择的。在这里给大家推荐蒲公英智能，更适合全屋智能，而且同级别相对稳定性和性价比更高。产品外观时尚而且全面，前装和后装都可以全面支持。稳定的 MKLan协议实现设备之间的通讯互联，即使家中 WiFi 断线，智能系统仍能正常工作。
ed1f7419d6e9786a6eb916a7ca69d939 | 亚欧通讯 | https://pic1.zhimg.com/v2-aabf63ce9e540c7e91752831c72dc100.jpg?source=1940ef5c | 2021-12-13 | 男 | people | FALSE | 24 | 0 | 0 | 感觉网络上很多人，要么对华为全屋智能抱有敌意，觉得它什么都不是，什么都不如；另一拨人又觉得它即将占有中国市场，将其他品牌挤出市场。其实就事论事，华为还不足以占有中国市场，更不可能挤掉其他品牌的市场份额。不过可以肯定的是，华为全屋智能确实有它的优势，让他能够在全屋智能家居的市场上占有一定份额。乐视本身是可以搞起来的，但是他没做下来就没有了。天灾人祸也好，小米确实解决了很多人需求。华为也有自己的阵地，还有步步高的三驾马车。话说一句，不知道别人的时候是不是要问一问再下定论，为了辩论而辩论就失去事情的本质了。小米的电视手环空调都很好呀，有时候我就不明白，华为是很强，大家都说中国的企业好，但是小米也是呀！其实小米就是因为便宜，有对比才有伤害。华为以前移动定制机的年代你们经历过？也不是那么完美。完美的是变化。小米现在alot战略很成功，各种品类都开始有比较大起色，你说组装拼装，为什么销量会好。整合好供应链和生产企业也是大功一件。莫劝人善，老百姓心里有杆秤，好就是好，坏就是坏。而不是你们说的这些，就问题说。贬低小米并不能让其他人用的设备飞起来，只是面子而已。谷歌14年就在做革掉安卓命的分布式操作系统Fuchsia了，为啥要做分布式，因为安卓做不来这种协同性。往后的安卓会越发力不从心，我们只能看到眼前的。至于系统普及不是你我通过说服谁就能做到的，分布式意味着更多可能性，未来自有答案。我们有幸能够亲身经历在这新旧时代交替历史性时期。至于小米，未来不过是选择而已。在未来，或许更多的考虑应该是用什么方式联动家里的智能家电，做到真正的全屋智能。
3db11ec4b96c076232032e8983e38c33 | 玩物尚智啊 | https://picx.zhimg.com/v2-314d142dd46e8fa0f1c9375df13f31a0.jpg?source=1940ef5c | 2021-12-09 | 未知 | people | FALSE | 21 | 0 | 0
7c11216aab58188833c98a63d5a6a7e9 | 米果的智能生活 | https://pic1.zhimg.com/v2-c3a15c42df66cf1c82f1e9452745e270.jpg?source=1940ef5c | 2021-11-22 | 未知 | people | FALSE | 1 | 0 | 0 | 全屋智能系统包括：智能安防、智能灯光、智能影院，智能电动窗帘，智能门锁，智能控制，新风地暖中央空调控制。但是目前能做到整个场景联动的打造智能话场景的很少，若要形成完整的全屋智能化场景少不了亮度，色温的无极可调节智能灯光，目前智能灯光行业内只有Yeelight易来智能灯关可以做到，并且可联动米家和苹果homekit 两大平台系统。
6ea06f1c4f585b039a5ad449547cf77e | 智能弱电系刘智能 | https://picx.zhimg.com/v2-087590ea34517156789e8b6c6ecb90af.jpg?source=1940ef5c | 2020-06-16 | 未知 | people | FALSE | 1 | 0 | 0 | 智能家居现在应用的比较广泛的，实用的，安全稳定性较好的就是:智能门锁，智能灯光，智能窗帘，语音控制，可视对讲，安防报警，智能开关插座等，所有功能的选择都建议根据个人的需求和爱好来进行挑选。像智能门锁可以大大的提升我们的开锁体验(指纹，密码，远程控制等）以及安全性，也可以避免一些。不必要的麻烦例如忘记带钥匙进不了家门的尴尬，智能灯光就可以在你开门的一瞬间把家里的灯光打开。也可以在冬夏天回家之前用手机app打开空调，这样子回家有一个舒适的环境等等。痊愈智能家居应用
0fefaaf53673ef6e70c07da9b1964f8c | 西瓜 | https://pic1.zhimg.com/v2-a39d56fad5f5d2cc43520c756c3f821e.jpg?source=1940ef5c | 2022-01-26 | 男 | people | FALSE | 12 | 0 | 0 | 传统有线全屋智能、无线全屋智能、华为PLC全屋智能
0a8626f59e8250a862db48c5950e907f | 村头的野狗 | https://picx.zhimg.com/v2-c8bb71108c8c82ff6a461a9cfd030117.jpg?source=1940ef5c | 2022-01-26 | 未知 | people | FALSE | 1424 | 3 | 0 | 说实在，目前市面上全屋智能的很多品牌，但是可以称得上是全无智能家居系统的没有多少。每个产品单独来看是智能家居，但是一堆产品放在一起不一定等于智能家居系统了。很多智能家居品牌还是浅层控制阶段，并非真正的深度控制，更谈不上真正的AI系统。在我看来，至少得有自己的平台和产品，并非靠第三方资源接入，这样是没有办法深度控制，谈不上真正的系统。这么多智能家居品牌，比较看好的是美的COLMO，美的旗下的高端智能家居品牌。全屋智能，高端，智能家电，深度控制，COLMO。首页就以美的COLMO为例子，设计就有全屋12大系统，包括全屋分布式智控，全屋好空气，全屋好水，全屋珍贵洗护，全屋营养食趣等，涵盖我们生活的方方面面。依靠美的深耕电器家居的背景，还可以实现有针对性地设定程序。以这款COLMO TURING套系·营养空间站冰箱为例子。COLMO冰箱搭载多种独有专利AI科技，能够实现对食材实现“增养、抑养、存养、除害、衡养“管理，能够全方位多维为用户打造一站式营养解决方案。COLMO TURING套系·营养空间站冰箱有“微晶一周鲜”非常智能，可以根据肉类、水产不同的食材设定不同的存储模式，做到7天不冻原鲜，据官方介绍，水产AI抑嘌呤，比传统冰箱降低嘌呤高达40%。这仅仅是美的COLMO智能家居的其中一个产品，还有很多的产品可以通过系统深度联动。
4416814645dc123709149251e78855e4 | 星辰 | https://picx.zhimg.com/v2-c47f05f25770571ea86cf38e0ad8d41f.jpg?source=1940ef5c | 2022-06-09 | 女 | people | FALSE | 1079 | 8 | 0 | 题主这个提问我可以来回答，因为我家就安装了摩根全屋智能家居系统，在使用过程中越来越觉得它对提高生活质量的优越之处远超想象。智能家居从最初的智能单品到现在的全屋智能，越来越成熟完善。我家的摩根全屋智能家居系统让家里的各个组件完成了串联，不管是从空气、水、湿度到家用电器、灯光组件等，都能通过全屋智能家居系统一键搞定。每天朝八晚六，常常还会被迫加班，打工人回到家只想把自己甩沙发里，有了摩根全屋智能家居系统真的实现了梦想，一键就能轻松打开房门、关上窗帘、调节灯光、打开电视或者音响、让厨房电器动起来为辛苦一天的我们做出美味的一餐……这不是电视里的情节，确实是通过全屋智能家居系统带来的高效便捷，来自德国的品牌摩根可以说是智能家居行业领头羊，拥有21大智能系统，家居生活各个核心场景几乎全覆盖。如果你对全屋智能家居系统感兴趣，我很推荐我家同款，相信了解之后你会和我一样爱上。
56ba7caeb7d1df4c9ddd77df3ba80f50 | 匠心申工 | https://picx.zhimg.com/v2-bb572c8f2a4dec0e0690f4666ca85ef4.jpg?source=1940ef5c | 2022-05-29 | 男 | people | FALSE | 156 | 1 | 0 | 智能家居系统包括以下系统：一，智能照明控制（开闭控制、调光控制、调色温控制、调颜色控制、场景控制等）二，安防监控系统三，背景音乐系统四，可视对讲系统五，高清共享系统（音视频矩阵）六，全屋WIFI覆盖系统七，暖通集成控制系统（氟机空调、水机空调、地暖、新风、除湿、加湿等集成控制）八，家庭影院及卡拉OK系统九，电动窗帘系统十，中控集成（可将照明控制、背景音乐、高清共享、可视对讲、暖通集成控制、家庭影院及卡拉OK设备、电动窗帘等集成至一个平台）