## Sheet
用户id | 用户名 | 用户头像 | 发布时间 | 性别 | 账户类型 | 是否机构号 | 粉丝数量 | 点赞数量 | 评论数 | 回答内容
df55dd9a4a0307c1c6ee504c429339db | 孔涵新 | https://picx.zhimg.com/v2-7356ca828ef5a58b85a1b65316c97836.jpg?source=1940ef5c | 2021-08-22 | 男 | people | FALSE | 115 | 0 | 0 | 这个问题要就像问黑天好还是白天好;没有判断条件不好回答;不管是有线通信技术还是无线通信技术只是技术，解决现实环境与真实项目还要跟据具体的需求与环境来选择适合的通信技术;未来一定是多种通信技互补互相配合的融合互通的通信技术协助的工作方式！
85f637267b1286b945a65a220849d119 | GeekOn | https://pic1.zhimg.com/v2-73a71a846c2c9431ce545ae55a7bd49f.jpg?source=1940ef5c | 2021-08-26 | 男 | people | FALSE | 22595 | 3 | 8 | 有线主打稳定，但稳定是有代价的，有线布线比起无线来要复杂得多，成本也要高得多，而就我身边几个采用了有线布线的朋友来说，他们的体验并没有特别好。当前的无线通讯以wifi，zigbee，蓝牙为主，这三者中，wifi是距离最远的，且不需要独立网关。其他两个都是需要专门的网关，且传输距离要短不少，所以在布局上要考虑这三者的区别，合理分布采购。如果能做到对设备布局优化安排，那么这些无线设备的稳定性也是完全没有问题的。足以应对生活中99.9%的情况， 剩下的0.1%付出巨大的代价的话，就真的看到底有多强迫症了。我是 @GeekOn 关注我和我的专栏，带你进入更精彩的智能家居世界智能家居DIY​www.zhihu.com/column/c_1285316737014​www.zhihu.com/column/c_1285316737014​www.zhihu.com/column/c_1285316737014312960
ce0654e1d8bbda4a22c6e07b5ce47366 | 米克 | https://picx.zhimg.com/v2-6b8f3832a5e37145aabd6f06fb1aaef6.jpg?source=1940ef5c | 2021-09-21 | 男 | people | FALSE | 828 | 0 | 0 | 看你的房子大小了，120平以下，无线的好！180平以上，有线的好！室外，无线的好！
e7b3c315e62e1793a4652ad14f7ccb56 | 智家影音灯光监控 | https://picx.zhimg.com/v2-725203343c5bcad6056e679e7e1cfe84.jpg?source=1940ef5c | 2022-06-13 | 未知 | people | FALSE | 68 | 1 | 0 | 有线还是无线好，看用什么产品和服务商是不是用心。如果我提了一堆需求，ABCD服务商都说做不到，或者很贵，只有E服务商会做而且具备性价比，那到底是有线好还是无线好？我觉得是服务商好比有线无线好更有意义。换一个角度，现在很多的无线传感器，比我用的枫叶要便宜不少，功能上差不了多少，也不用布线。嗯，但是大部分传感器是放在比较高的位置，还是不是吸顶的，突出来一个玩意丑不说，以后谁来换谁记得换电池？一个两个还好，家里超过三个，换的时候就够头疼了。那E服务商给我做了一根供电线，还把万向角去掉改成吸顶，最大化的隐蔽和美观，我也会觉得无线挺好。但是，假如我都决定穿供电线了，这个时候有一个和E一样很懂技术服务又好的总线服务商F，跟我说双芯供电，和十芯供电+网线，每米多5块钱，有些区域也可以用无线，作为有线遗漏的补充，或降低成本。当然，不管未来有线也好还是无线也罢，不管怎么发展，穿过的线基本也能用得上。而且F表示，验收过后2年内，还有一次免费的调试，虽然总价贵了2万，但是我决定和F签合同。
122e340726eff995994d71c2b81d54d6 | 智能照明女王 | https://picx.zhimg.com/110796b406b4860b34d27c3ec8d4b582.jpg?source=1940ef5c | 2023-06-15 | 女 | people | FALSE | 1014 | 1 | 0 | 关于智能家居有线好还是无线好这个老问题了，好与不好，要看适合与否。智能家居的有线系统与无线系统都有它的优缺点有线系统的优点：稳定性高、传输速度快、安全性高有线系统的缺点：布线复杂、扩展性差、成本费用高（主要缺点）无线系统的优点：方便快捷、扩展性强、美观整洁、成本相对比较低无线系统的缺点：稳定性略差、安全性较低在实际选择时，要根据自身家居情况决定是采用有线还是无线，所以要根据需求权衡，选择最适合自己家的才是最好的！关于智能家居很多知识可以看看下面的文章2023年6月全屋智能家居系统产品最全配置方案（附清单表格）2023年5月智能家居的行业前景如何？在做智能家居方案时必须知道的主流协议有哪些？含KNX/485/蓝牙mesh/ wifi /Zigbee等主流协议详细介绍
e8bde0d095f3ee56866c1fe73eeeae3d | 德国布劳斯温控 | https://picx.zhimg.com/v2-b1d59206a05ea6632c3ed40e218044b5.jpg?source=1940ef5c | 2023-02-25 | 男 | people | FALSE | 19 | 1 | 0 | 有时候只能无线，比如很多人安装的壁挂炉地暖系统，基本上都没有联动壁挂炉自动启停。但是以后装修好，不可能再把所有温控器有线串联起来，只能无线方式。
4febcd8297e3904c002a94c59ab21706 | Mystery Lin | https://picx.zhimg.com/v2-94ef3d1ba0da506c1c49d6229156d53b.jpg?source=1940ef5c | 2021-10-09 | 男 | people | FALSE | 64 | 0 | 0 | 这个我觉得看人和看房子自己的房子准备装修自己的房子装修中或已经装修完了租的房子爱折腾如果房子很大，那可以考虑有线的方式保证稳定性房子小的话就没差了大房子拆了重新装也成小房子同样没差无线吧懒无线吧无线吧无线吧
07f620cc1a599abe9e8e01cc6d875a87 | 米且人 | https://pic1.zhimg.com/v2-ccbd2e523b6ee37defb711948f5d96b8.jpg?source=1940ef5c | 2022-04-24 | 男 | people | FALSE | 84 | 0 | 0 | 有线无线争论的焦点从有无线智能家居开始的那一天, 无线与有线孰是孰非的争论从来没有停止过, 究其一切的根源, 无非是各自的利益驱使, 但又不能明着把这不上台面的想法摆上台面, 所以双方各祭出了各自的&#34;稳定&#34;,&#34;灵活&#34;等大旗, 而作为消费者不明所以, 甚至似懂非懂的情况下, 很容易在经销商体系的推波助澜中, 很容易被带偏, 所以, 现在很有必要认真细致的去谈谈这个问题, 什么是合理的, 什么是不合理的.而在实际智能家居进行选择的时候, 面对经销商的时候, 让我想起了多年以前风光一时的电脑城, 那个时候进电脑城的目的就是一个装配电脑, 那么同样的进电脑城的会有3种人小白认为自己很懂得高级小白专业者你猜猜看, 哪种人最容易被宰?先说小白, 由于什么都不懂, 那么这就决定了他/她非常的谨慎, 小白呢不会当场把这个事情定下来, 可能要几个来回好好比较, 反复询问, 自己还要身边这个问, 那个问, 最后要下单的时候, 也会认定配置不允许动, 因为小白心里清楚, 你变动了是不是又要骗我, 还有我之前的功课都白做了, 不行, 不能妥协, 在一阵拉锯战后, 能获得正常配置和价格的概率极大, 所以小白相对来说是安全得, 小白是最聪明得.再来说专业者, 专业者跑过来, 他对你得底价非常清楚, 基本上整个楼供货就1价, 下面得一家家小店都是总供货得下面得小代理而已, 对于配置什么得更加比卖得还清楚, 也知道你为什么现在要卖这个, 专业者过来得目的也很明确, 以特定得价格, 买到特定目标得东西, 不可更换, 价格也不可浮动, 换句话说, 你卖也得卖, 不卖也得卖, 通常生意不好得时候凑合着和专业者做一单算了, 那么专业者也是非常安全得好了到了第三种,认为自己很懂得高级小白, 高级小白知道一点, 但更
56ba7caeb7d1df4c9ddd77df3ba80f50 | 匠心申工 | https://pica.zhimg.com/v2-bb572c8f2a4dec0e0690f4666ca85ef4.jpg?source=1940ef5c | 2023-03-06 | 男 | people | FALSE | 156 | 0 | 0 | 选择智能家居不要看品牌，要看架构，看系统，这很重要。第一：无线系统1，系统类型无线系统有：WIFI，ZIGBEE，Z-Wave、RF、Bluetooth、Wi-Fi、EnOcean、lora、NB-IoT等2，系统的厂家有：米家、绿米、涂鸦、海尔智家U-HOME、苹果HOMEKIT、华为PLC等，品牌很多，这个自己搜索一下就有了。3，优点无线的优点就是使用方便、调试方便。不管是前装还是后装，基本都能实现功能。4，缺点每个厂家的产品无法兼容，如果您用的是米家的开关，那么灯光或感应器等其他设备必须使用米家的设备，这样就相当于绑定厂家了，就是全家桶的形式。第二：有线系统有线系统分两种，一种是KNX总线系统，一种是其他总线系统，如485总线系统，CAN总线系统等。这里我们主要说一下KNX总线系统：KNX是Konnex的缩写，是家居和楼宇控制领域的国际标准和中国国家标准，由欧洲三大总线协议EIB、BatiBus和EHSA合并成立发展而来。该协议以EIB为基础，兼顾了BatiBus和EHSA的物理层规范，并吸收了BatiBus和EHSA中配置模式等优点，提供了家庭、楼宇自动化的完整解决方案。就在2019年，KNX在中国的应用又迎来历史性的突破，实现了全球最大单体建筑——北京大兴国际机场全智能控制。也许有人会有这样的疑问产生：为什么大多数公共建筑都选择KNX？首先我们从系统语言来说：如果把当前市场上流行的各种智能控制系统（如485总线、CAN总线等）当做语言来说，那么各地（各个厂家）肯定都有自己的语言。语种繁多，那么问题肯定随之而来：别人听不懂你的方言是一回事，如果方言与方言之间还无法翻译成功，即使是可以互译也需要翻译官，这样就容易出现错译的情况，不同的方言交流起来就容易产生问题。方言虽好，推广普通话也很重要。方言的局限性太强，传播能力太弱；而KNX系统就是类似普通话这样一种通用的语言，开放性强，稳定性好，兼容性高，拥有更好的传输速度！另一方面，KNX系统每条线最多可接64个KNX设备，每个域可包含15条支线，每条线通过线路耦合器与主干线连接，主干线需要一个系统电源提供设备工作电源，一个系统包括15个域，整个系统总共的设备数可达14400个设备，再增加耦合器后可达到43200个。而当一条总线上设备超过64个的时候，可以通过耦合器连接，极好地解决了总线上设备少的问题及总线的长度，同时耦合器中提供了过滤表功能，可以减少总线负荷，不会出现由于负载过重导致系统瘫痪的问题，而其他网络则可能无法支撑起大型系统，会经常出现网络瘫痪。其次我们从兼容性上说：KNX系统有来自全球的500个会员；8,000个KNX认证产品；95,000个KNX 合作伙伴；500个培训中心；17个测试中心；163个科学合作伙伴；24个协作机构；45个国际分会；23个用户俱乐部；项目遍及190个国家，其中会员单位有：ABB,Hager,GIRA,BEG,SIEMENS,Legrand,GVS,HDL……等。无须担心系统兼容性问题，而且所用设备不会绑定厂家。如果家中的智能控制系统用的是A厂家的485系统、CAN总线系统或是无线系统，一旦家中的某一个设备损坏需要更换的话，您必须更换A厂家的设备，其他厂家的485系统、CAN总线系统或无线系统无法兼容。而且万一A厂家不做了，或转型了，只能看着家里的智能控制系统瘫痪。但是家里的智能控制系统采用KNX系统就不会存在这个情况。只要是KNX系统产品，比如模块可以用A厂家的，面板用B厂家的，或是原家中KNX智能控制系统用的是A厂家的设备，如果坏了需要更换，可以换B厂家、C厂家的设备。为什么推荐使用KNX系统做为智能家居中的控制系统？KNX系统-品牌分类
5241c8e3242777ab434de2a6a2f21488 | 木鱼侃智能 | https://pica.zhimg.com/v2-062105cec99029211a0d94de3635070f.jpg?source=1940ef5c | 2022-04-05 | 男 | people | FALSE | 69 | 0 | 0 | 有线主打的是稳定+数据本地存储，无线则是性价比+后期可扩展性。目前有线协议以总线为主，华为刚出的是PLC（电力载波）协议，不管哪一个协议，有线的是前装产品，毛坯房是最好的选择，前期把布线做好，设备直接接好就可以了，目前来说，稳定性还是略高一点，但是成本比较高，而且涉及改线，给电工师傅的工作增加了难度，所以除了产品设备的成本，这种无形的人工成本也是挺多的。至于后期扩容性，有线的就没那么灵活了。举个例子，一开始我不想做全屋灯光的控制，只做了卧室、客厅区域的，后期我还想控制卫生间的、次卧的，这就比较困难了，除非一开始就把全屋布局做好，后期想加东西还是可以的。而无线协议有WIFI、蓝牙、ZIGBEE为主，其中WIFI、蓝牙的成本较低，WIFI甚至不需要独立的网关，家里有路由器，能上网就可以了，传输距离也很长，蓝牙和ZIGBEE的就需要单独网关控制，短距离传输，但是延时上比较少，不过不是要求很高的话，这种差别还是可以接受的。相比来说，WIFI的不稳定程度较低，容易出现掉线需要重新连的情况，后两者就好一点。相对比有线协议，无线的整体价格会低一些，布线上也不复杂，开关底盒里面留零线即可，现在也有很多产品，不需要零线。后期扩展性较高。想加就加，想减就减。无线协议的稳定性较以前相比高了不少，但是现在智能家居没那么普及，如果家家户户都有的话，不得不考虑信号的干扰。而且现在大多数产品都是2.4G的信号，穿墙性高，速度低。如果想自己DIY智能家居场景，可以参考我之前写的文章。https://www.zhihu.com/question/451818662/answer/1888754494
29bf273057d6063402d93e06b3801409 | 熊洞智家 | https://picx.zhimg.com/v2-c7adea3a2ac1f9d0a83d5dc873652285.jpg?source=1940ef5c | 2021-08-27 | 未知 | people | TRUE | 266 | 0 | 0 | 这个各有利弊吧，无线的相对来说肯定没有无线的稳定，但价格较低，比较适合小面积用户；有线的稳定性就不必多说，肯定是比较稳定，虽然价格比较高，但对于大面积是较好的选择。居然管家是居然之家旗下的一站式智能家居服务平台，我们目前拥有多品牌智能开关，质量保证、性价比超高，还可以提供智能家居方案设计，硬件设备购买，安装调试等一站式智能家居服务。有问题欢迎随时【私信】咨询~
1b6f93b18ab53842616d9e162a897a1b | 涛兄 | https://pic1.zhimg.com/v2-df383cb5d5c754c6f579db432457e54a.jpg?source=1940ef5c | 2022-03-26 | 男 | people | FALSE | 610 | 2 | 0 | 两个视频详细解读现在智能家居是什么？有哪些对用户真正价值体现的产品或场景。相信我，你仔细阅读完此视频定能懂无线还是有线等等一切智能家居疑问！
42864222dd7a1e95252fb6d3008e570b | 知乎老王 | https://pic1.zhimg.com/v2-5bf614c63886d88b401e5ca9e28a7a32.jpg?source=1940ef5c | 2021-10-21 | 男 | people | FALSE | 3 | 1 | 0 | 不设置前提条件的情况下，这是个
1c361d33e4d3d263d490015ed6bae4dd | 天才的全宅智能 | https://pic1.zhimg.com/v2-1787fc5b4ca53e998e10e2c5e26e68d0.jpg?source=1940ef5c | 2021-08-18 | 男 | people | FALSE | 224 | 0 | 0 | 天才的全宅智能：关于智能家居的十万八千问（有线、无线的差别、怎么选择品牌、怎么选功能、生态怎么选择、智能家居行业的走向、等等。。）
01192ee571ec17e3cdb73b26dcd2e62d | 老蒋说 | https://pica.zhimg.com/v2-047f494a198c3458d714bd1bc44bf036.jpg?source=1940ef5c | 2021-09-08 | 男 | people | FALSE | 111 | 0 | 0 | 各有优势，有线呢稳定，但需要提前布线，无线呢灵活。而且目前市面上无线方案居多，产品选择余地也大。有个东西最好选择有线，那就是网关主机，像很多蓝牙mesh，zigbee设备都要选择配套的网关，可以确保系统的稳定性。
387470297d1ffc31170998316484b7d9 | 一枝梅 | https://pica.zhimg.com/v2-1b9fc7211756377f07486fa0afc8ecc6.jpg?source=1940ef5c | 2021-08-21 | 未知 | people | FALSE | 10 | 0 | 1 | 无线吧，虽说无线的不比有有线的稳定，但是这一定是未来的趋势，现在真不敢说，那天就出了一个无线超级稳定的技术？？？
65902bc76c9dffb86ff5313f4e3f2fa2 | 维柯拓 | https://picx.zhimg.com/v2-abed1a8c04700ba7d72b45195223e0ff.jpg?source=1940ef5c | 2023-02-24 | 女 | people | FALSE | 7 | 0 | 0 | 智能家居不论有线还是无线，目前技术发展都非常成熟了，产品线也都非常丰富。选择无线还是有线，首先要看你的
f7e32f5281007771f6c7a4fd18f1022f | 麻雀智家科技 | https://picx.zhimg.com/v2-6e7ab7d245f39b05773e6e200d692cd1.jpg?source=1940ef5c | 2023-04-24 | 男 | people | FALSE | 13 | 0 | 0 | 这真是一个老生常谈的问题。首先，抛开使用场景单纯的讨论这个话题没有意义，汽车都分家用车，商务车，越野车，智能家居也是看使用场景，比如动手能力比较强，房间不大，完全自己可以DIY研究一下，完全能够满足自己的需求；但是如果你是商用，或者说对稳定性要求比较高的地方，会议室演示厅展厅，如果有条件还是建议用有线系统所以说，最有性价比的方案就是 找专业的设计师根据自己的情况，给自己做最合适的方案
3be69e405c1076899001fbb62a4c01bf | 铭筑装饰 | https://picx.zhimg.com/v2-a2943135ab33ec076163984d7a6db1dd.jpg?source=1940ef5c | 2021-09-26 | 女 | people | TRUE | 215 | 0 | 0 | 有线技术的优缺点:有线技术具有成本低廉,芯片价格低廉;有线系统研发成本低,周期短,且市场见效快;数据传输可靠性强,传输速率高.不受环境限制,抗干扰性强;展开剩余55%在有线方式中,各传感器和控制器通过总线,可以简化各功能的优点但需要专业人员施工,专门公司维护,而且施工周期长,施工费用高,系统灵活性差,维护维修难,扩展能力低,很多项目建成后用户根本无法更新升级,让消费者苦不堪言,整个有线智能家居发展史甚至成了烂尾现象延续史.无线技术的优缺点:而无线智能家居维护简单,可以快速检测出问题所在并及时修复;安装简易,无需复杂的布线,轻松实现家庭设备控制智能化;自动组网,设备拓展能力强;低功耗,符合&#34;低碳生活&#34;的绿色家居概念的优点但如何让这种沟通变得更加准确,稳定,高效甚至贴心还存在种种技术本身还无法攻克的问题.
2d2c021d1e6302e46d2687d8211fc438 | 洗着澡居然 | https://picx.zhimg.com/v2-abed1a8c04700ba7d72b45195223e0ff.jpg?source=1940ef5c | 2021-09-01 | 未知 | people | FALSE | 6 | 0 | 0 | 这个怎么说呢，有线的在于信号传输稳定，缺点是后期增减功能比较困难，而且施工成本高，设计对接需要考虑更为周全；无线的模式在于设备灵活、施工容易价格便宜易增减功能、缺点是部分功能依赖无线网络覆盖的专业程度。
93689b8c1a96914121d36c5d0c9e2d60 | 合肥智能锁张先生 | https://pic1.zhimg.com/v2-fea9f47b9b7f47c82cd66ffa176f7b0e.jpg?source=1940ef5c | 2021-10-08 | 男 | people | FALSE | 200 | 0 | 0 | 有线稳定，无线方便如果你想是装修时考虑好智能家居点位的话，把点位接口放好后期使用肯定比无线稳定。已入住的房子新增智能家居无线就方便了，不需要考虑太多的问题有信号不要太弱就行。
350e8466f022de630bb955eee5431ca3 | 成成 | https://picx.zhimg.com/v2-9e698878a5164fb57286b6e32a27e4a6.jpg?source=1940ef5c | 2021-08-19 | 未知 | people | FALSE | 2 | 0 | 0 | 装修之前建议做有线的，系统稳定性好。如果精装房只能做无线的，对于大户型不太友好，稳定性差。
2ac4289ba8c33c6600df7056709182f5 | 专注 | https://pic1.zhimg.com/v2-9f7a10a57016945f7728c119958a9447.jpg?source=1940ef5c | 2022-07-23 | 未知 | people | FALSE | 4 | 0 | 0 | 肯定的回答，无线智能更适合家用
d33655c419172a7f5d1796799a4669d4 | 清尘宁儿 | https://pic1.zhimg.com/v2-abed1a8c04700ba7d72b45195223e0ff.jpg?source=1940ef5c | 2021-08-21 | 未知 | people | FALSE | 72 | 1 | 0 | 无线就很好，我的家里就是无线的。
5a9fec785e5a4d42669069a401e3dec5 | 沙滩老头 | https://picx.zhimg.com/v2-abed1a8c04700ba7d72b45195223e0ff.jpg?source=1940ef5c | 2021-10-06 | 男 | people | FALSE | 2 | 0 | 0 | 各有优缺点，看你的户型大小，产品功能需求多少？以及第一次建设时的系统完整性，以后是否继续升级扩容？
35e9574f2dd917b3375012ebc7e27d5d | 安屠生童话 | https://pica.zhimg.com/v2-cbbf21ff34e38a07abb249ed7c1c8127.jpg?source=1940ef5c | 2021-10-03 | 男 | people | FALSE | 15 | 0 | 0 | 有线安全，无线便捷
952304f640ece965e1e60cfdec60f15f | 秋九画 | https://picx.zhimg.com/v2-f71d5abe6724eadf46cb907c52ad28b0.jpg?source=1940ef5c | 2021-09-01 | 女 | people | FALSE | 5 | 0 | 0 | 看面积和需求。面积很大1000平方肯定有线便宜还稳定。几百平方以内就无线吧。就像台式电脑和笔记本。无线就是笔记本，总线就是台式电脑。
072ff7bec2cd43ae69b6cc883666d7b1 | 小愚 | https://picx.zhimg.com/9d2b5aeb5.jpg?source=1940ef5c | 2022-06-09 | 男 | people | FALSE | 67 | 0 | 0 | 无线的方便，蓝牙或者zigbee都是不错的选择，最好不要走Wi-Fi，设备多了普通路由器扛不住
7c25b62d06b2f4286db68dd3859d943a | 不吃饭的小胖子 | https://picx.zhimg.com/v2-0a8b393f09121c92cb73a2ac92d98b3a.jpg?source=1940ef5c | 2022-05-12 | 未知 | people | FALSE | 1 | 0 | 0 | 在不考虑预算的前提下，个人觉得还是有线的好，有线系统比较稳定，但是有线需要提前布线的，所以一定要装修阶段选定；如果是装修好想装智能家居的话，建议选择无线系统，无线系统可以说是主流，价格比较便宜，而且随着技术发展，稳定性也不断加强。
46fee14a190454835f3cc32c3be33c14 | 果爷 | https://picx.zhimg.com/v2-abed1a8c04700ba7d72b45195223e0ff.jpg?source=1940ef5c | 2021-10-05 | 男 | people | FALSE | 0 | 0 | 0 | 无线啊
df00dd119c19e901d8c7538f1d62a9e6 | 蔚蓝色的天 | https://picx.zhimg.com/v2-8ac5ef660c50a504fe8c9834a7afdebc.jpg?source=1940ef5c | 2021-09-27 | 男 | people | FALSE | 2 | 0 | 0 | 无线把适用性较高收纳还行。有线的牵线容易出事故
fe7efed4fb8112795f90bc06f9acc320 | 淡定 | https://picx.zhimg.com/v2-7b20e3a2603586943bf325447926f7be.jpg?source=1940ef5c | 2021-09-15 | 未知 | people | FALSE | 0 | 0 | 0 | 前期做有线，有线的成本高 比较昂贵，时间长了线路老化，或者更新换代都是要钱，但稳定。还是更推荐无线，家里多几个网关就是了。
00a25b628725a49802fe484cb21374c4 | 笺一 | https://pica.zhimg.com/669ec9c4af1278f4d48e06d7a3a1a4fd.jpg?source=1940ef5c | 2021-09-13 | 未知 | people | FALSE | 0 | 0 | 0 | 我也不知道，但是有线的绝对贵。比如华为出的99999那一款。
59288cf8dd937b315e0238e7489e4418 | 比你大 | https://picx.zhimg.com/v2-abed1a8c04700ba7d72b45195223e0ff.jpg?source=1940ef5c | 2021-09-11 | 未知 | people | FALSE | 1 | 0 | 0 | 有线的
208a983fb0209e00eda234e10618e887 | 泽南学长 | https://picx.zhimg.com/v2-b30c6dd3abb2b1d9facec8a658e1561f.jpg?source=1940ef5c | 2021-09-08 | 男 | people | FALSE | 3 | 0 | 0 | 新房装修，用有线，也可以无线。老房改造，用无线。
a853bc008f74e03ea0f210649ef8ba06 | 得一 | https://pica.zhimg.com/v2-f062dc1eda87f19d7109c0ff94fbcc7b.jpg?source=1940ef5c | 2021-09-07 | 男 | people | FALSE | 58 | 0 | 0 | 我来回答一下这个问题吧。狭义的智能家居最早来自工业自动化，广义的智能家居没有清晰的定义，只要是能够把人类从繁重的体力劳动中解放出来，就都算，所以第一个设备应该洗衣机。言归正传，有线和无线是一种传输方式，尤其指控制信号的传输方式。大家办公和生活中最常见的wifi，以太网，HDMI，这些传输方式以数据传输为主，因为带宽足够大，所以传输控制信号绰绰有余。不过受传输距离，安全性，稳定性等要素限制，有各自擅长的应用场景。来回答题主的问题，“好”和“不好”是一个泛化的概念，很难给出定性的结论，只有适合和不适合。有线，是利用线缆作为信号的传输介质，这里尤指控制信号。前面讲了，有线控制来自工业自动化。工业自动化强调的是安全、稳定、可靠性高。比如房间结构复杂，受控设备众多，需要执行复杂的场景逻辑。举个例子，你回家的时候希望人脸识别之后，电梯自动停到一楼或负一楼电梯厅，走道灯光一路亮到大门口，回家后家里若干百叶窗抬起，灯光调整到与户外光线“对冲”后的效果。这一系列操作，要求一次信号触发，所有设备按照预定动作有序执行，不可以有卡壳和误动。这用总线的方式就比较适合，当然，布线成本也更贵。相对的，无线，就是利用空气作为介质进行控制信号的传输。最早应该是海湾战争时期美国陆军用的Zigbee技术，现在应该已经发展到第四代了。与之同族的应该还有欧洲的Enocean、Z-wave，现在又发展出来蓝牙Mesh，WiFi等。特点就是不用布线，省了布线成本。但是有电工基础的朋友都知道，强弱电之间会存在电磁干扰的，就会影响信号的稳定性和可靠性，会出现丢信号，信号延迟，多设备组网复杂受限等情况。举个例子，北京大兴机场所有的灯光控制，就不是特别适合“无线”的方式。如果每天晚上只是因为谁去关灯而需要跟另外一半石头剪刀布，但就这一个问题，装一个无线开关，用遥控器或者手机App或者音箱控制一下，挺方便的，成本也低。就算一次控制不准，有延误，也无伤大雅。最后，再说一下经验之谈（注意，是个人经验，没有绝对，不分对错）。电磁兼容领域有个叫“法拉第罩”的概念，就是用一个透风的铁笼子把一个信号发射源给罩住，信号就被隔离了。房屋的建筑结构里面会有钢筋、混凝土等材质，如果钢筋非常密集，那无异于局部出现电磁信号被隔离，无线信号就不会被传输。那有朋友会说，那不是还有门，窗户，房顶啥的嘛。对，信号可以通过墙面反射走别的途径抵达目的地，但是不“合适”。常见阻挡物还有木头、玻璃、竹板等。大家有兴趣的可以查一下不同材质对电磁信号的阻断程度。从以上基本原理考虑，110平米一下的房屋我们会推荐用无线的设备，因为整体房价和装修成本相对较低，适合用无线的。110平米以上的户型，尤其是别墅户型，推荐用有线的方案。
394e3f78b4e762ed2388d7fc57441055 | 交易员老于 | https://picx.zhimg.com/v2-8be8230672906e821ffc251e6ca8cee3.jpg?source=1940ef5c | 2021-09-05 | 男 | people | FALSE | 283 | 0 | 0 | 当然是无线的，有线的智能感不强。最好是手机自带控制的，我们之前做过蓝牙的方案，感觉很方便，点对点控制
e813ed65e7052aa8273e401fe7aa33ed | 发粪涂墙 | https://pic1.zhimg.com/0dfa9e20a3f7eb0e516c73123d085d0b.jpg?source=1940ef5c | 2021-09-02 | 男 | people | FALSE | 0 | 0 | 0 | 有线稳定价格是无线的几倍，布线复杂维修成本高。无线存在不稳定价格相对便宜。从传输速度上5G和有线不会有区别。有大钱有线 ，普通家庭无限。
70966e2489b09a710abbcd8e2f04d351 | 干饭王 | https://picx.zhimg.com/v2-abed1a8c04700ba7d72b45195223e0ff.jpg?source=1940ef5c | 2021-09-01 | 男 | people | FALSE | 0 | 0 | 1 | 看你的需求，全屋智能选有线！比较简单的控制选无线，有线是一定比无线稳定的这个不需要抬杠。当然有线全屋智能成本很高，而无线就挺便宜的。
8d4d046ea34f79d13e532e068551738a | jilangtinggu | https://pic1.zhimg.com/v2-abed1a8c04700ba7d72b45195223e0ff.jpg?source=1940ef5c | 2021-08-31 | 未知 | people | FALSE | 0 | 0 | 0 | 这两种方式各有千秋。有线的信号稳定，不易受到外界因素的影响，但是有线的后期不易添加设备，成本比高。无线连接成本低，后期添加设备比较方便，但是信号容易受到外部环境的影响。
ac01ce9c860383398c1d8674ec4d8bee | COPYPASTE | https://pica.zhimg.com/v2-bdd73a56e54d097804867292de6658fe.jpg?source=1940ef5c | 2021-08-31 | 未知 | people | FALSE | 0 | 0 | 0 | 富有线，穷无限
b641b9bd4766dcd43f364158f11cb515 | 拉力峰 | https://picx.zhimg.com/v2-abed1a8c04700ba7d72b45195223e0ff.jpg?source=1940ef5c | 2021-08-28 | 男 | people | FALSE | 0 | 0 | 1 | 智能家居无线的系统已经是主流了，目前国内也在统一无线的标准，将来一定是无线的天下。有线系统优点是稳定可靠，其实也只能说是相对稳定，实现一些比较少数据量的通讯的场景是稳定的，如果场景功能比较复杂就要使用TCP/IP有线网络了。无线系统在主干道通讯部分已经是WIFI和TCP/IP有线网络，数据量较小的部分是无线zigbee,z-wave等，整体来看稳定是有保障的。这也是无线系统能流行起来的主要原因。
33147b11e65a55a3300549294c2334cc | 如影智能Alex | https://pic1.zhimg.com/v2-364097c91c334c66996a18efc148292c.jpg?source=1940ef5c | 2021-08-20 | 未知 | people | FALSE | 1 | 0 | 0 | 预算充足，希望一步到位的选有线，喜欢折腾或者预算有限，打算后期扩容的，选无线，无线是智能家居的发展趋势，我个人更推荐无线。